| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.19 с 14-00 до 15-30 | КТП-75 | В ремонт | Протяжка болтовых соединений, замена ПУ |
| 2 | 09.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.33 (СВ-10), яч.34 (СР-10) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 3 | 12.08.19 с 8-00 до 15-00ч. | ГПП-2 яч.14,47 (СР-10, СВ-10) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 4 | 13.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.40 (ТП-48(1); 49(1)) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 5 | 14.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.20 – РП-3 яч.27 (каб. связь) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 6 | 15.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.7 – РП-3 яч.4 (каб. связь) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 7 | 23.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.7 – РП-3 яч.4 (каб. связь) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 8 | 24.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.25 (ТП-6) | В ремонт | Проверка защиты, подключение ТП-111 |
| 9 | 26.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.15 – РП-1 яч.3 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 10 | 27.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.26 (ТП-100(1); 104(1)) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт трансформатора |
| 11 | 27.08.19 с 8-30 до 11-00 | КТП-75 | В ремонт | Замена трансформаторов тока |
| 12 | 28.08.19 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.16 | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 13 | 29.08.19 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч. 16 (ТП-61(1); 62(1)) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 14 | 29.08.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.41 – РП-2 яч.4 (каб.связь) | В ремонт | Отстройка МТЗ |
| 15 | 30.08.19 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.26 (ТП-118(2)) | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 16 | 31.08.19 с 8-00 до 15-00 | РП-2 сборные шины 2-й секции | В ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт сборных шин |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.