| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.0.20 с 8-00 до 15-00 6.08.20 | ГПП-2 яч.5 (печь №16) | Внеплановые работы | Ремонт трансформатора печи №16 |
| 2 | 11.08.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.54 (ТП-123(2)) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 3 | 18.08.20 с 8-00 до 12-00 | ГПП-1 Т1 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт схемы термосигнализации головного трансформатора |
| 4 | 18.08.20 с 12-00 до 16-00 | ГПП-1 Т2 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт схемы термосигнализации головного трансформатора |
| 5 | 19.08.20 с 8-00 до 15-00 27.08.20 | ГПП-2 яч.5 (печь №16) ГПП-2 яч.46 (печь №17) | Внеплановые работы | Подключение вновь проложенный кабелей, настройка газовой защиты |
| 6 | 19.08.20 с 8-00 до 15-00 27.08.20 | РП-3 яч23; 25 | Внеплановые работы | Монтажные работы по капитальному ремонту кабеля газовой защиты |
| 7 | 20.08.20 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.11 (ТП-47(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 8 | 25.08.20 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч. 2 (ТП40(2); 41(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 25.08.20 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч. 29 (ТП40(1); 41(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 10 | 31.08.20 с 8-00 до 00-00 | ГПП-2 яч.5 яч.46 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, подключение КЛ-10 кВ, замена ТТ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.