| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.08.21 с 0-00 до 24-00 31.08.21 | ГПП-1 яч.4 (связь РП-6) | Внеплановые работы | Ремонт кабельной разделки, в/в испытания |
| 2 | 1.08.21 с 0-00 до 24-00 31.08.21 | ГПП-2 яч.10 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт яч.10 |
| 3 | 1.08.21 с 0-00 до 13-20 28.08.21 | РП-3 1 секция сборных шин | Внеплановые работы | Аварийный ремонт 1 секции сборных шин |
| 4 | 11.08.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.7 – РП-3 яч.4 ГПП-1 яч.20 – РП-3 яч.27 (4-х угольник) | Внеплановые работы | Отсоединение кабельной перемычки |
| 5 | 18.08.21 с 8-00 до 15-00 22.08.21 | ГПП-2 2 секция сборных шин | Внеплановые работы | Перемонтаж яч.10 ГПП-2 |
| 6 | 18.08.21 с 8-00 до 24-00 31.08.21 | РП-3 яч.21 (печной тр-р №8) | Внеплановые работы | Ремонт переключающего устройства тр-ра |
| 7 | 20.07.21 с 8-00 до 15-00 23.07.21 | РП-3 яч.23 (печной тр-р №16) | Внеплановые работы | Ремонт тр-ра печи №16 |
| 8 | 27.08.21 с 8-00 до 15-00 | ЛР-110 кВ ВЛ-155 ГПП-1 | Внеплановые работы | Работы на ЛР-110 кВ ВЛ-155 ГПП-1 |
| 9 | 28.08.21 с 8-00 до 15-00 29.08.21 | ГПП-2 2 секция сборных шин | Внеплановые работы | Перемонтаж яч.10 ГПП-2 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.