| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.08.22 с 8-00 до 12-00 | ГПП-1 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 02.08.22 с 12-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.33, 34 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 04.08.22 с 12-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.14, 47 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 05.08.22 с 12-00 до 15-00 | РП-3 яч.29 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 05.08.22 с 8-00 до 12-00 | РП-3 яч.7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 08.08.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.27; КЛ-10 кВ от яч.27 РП-3 до яч.20 ГПП-1; ГПП-1 яч.20 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 09.08.22 с 8-00 до 11-00 | РП-3 яч.21 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 8 | 09.08.22 с 12-00 до 15-00 | РП-3 яч.6 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 10.08.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.4; КЛ-10 кВ от яч.4 до ТП-51 (4); ТП-51 (4) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 10 | 12.08.22 с 9-00 до 15-00 | КРУ-10 яч.2 (СТМ-4) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 13.08.22 с 8-00 до 11-00 | РП-4 яч.18; КЛ-10 кВ от яч.18 до ТП-98, КЛ от ТП-98 до ТП-102 (2); ТП-98, ТП-102 (2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 12 | 13.08.22 с 8-00 до 11-00 | РП-4 яч.1 А; КЛ-10 кВ от яч.1А до ТП-99, КЛ от ТП-99 до ТП-102 (1); ТП-98, ТП-102 (1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 13 | 15.08.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.19 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 14 | 16.08.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.13; КЛ-10 кВ от яч.13 до ТП-51 (5); ТП-51 (5) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 15 | 17.08.22 с 8-00 до 12-00 | КРУ-10 яч.1, 2, 3 (СТМ-4) | Внеплановые работы | В/в испытания СТМ-4 |
| 16 | 26.08.22 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.10 | Внеплановые работы | Протяжка болтовых соединений, чистка трансформатора |
| 17 | 30.08.22 с 9-30 до 10-30 | ГПП-1 яч.9 | Внеплановые работы | Поверка ТТ |
| 18 | 30.08.22 с 10-30 до 11-30 | ГПП-2 яч.40 | Внеплановые работы | Поверка ТТ |
| 19 | 30.08.22 с 10-30 до 11-30 | ГПП-2 яч.56 | Внеплановые работы | Поверка ТТ |
| 20 | 30.08.22 с 13-30 до 15-00 | ГПП-2 яч.13 | Внеплановые работы | Поверка ТТ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.