| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.08.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 секция №1 | Работы по плану ППР | Ремонт сборных шин 1 секции, в/в испытания |
| 2 | 02.08.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 секция №2 | Работы по плану ППР | Ремонт сборных шин 2 секции, в/в испытания |
| 3 | 03.08.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 секция №3 | Работы по плану ППР | Ремонт сборных шин 3 секции, в/в испытания |
| 4 | 04.08.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 секция №4 | Работы по плану ППР | Ремонт сборных шин 4 секции, в/в испытания |
| 5 | 05.08.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.37 (ТП-95(2), 96(1), 97(1)) | Внеплановые работы | Ремонт трансформатора ТП-96 Т1 |
| 6 | 07.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.10 | Работы по плану ППР | Ремонт ТН-10, в/в испытания |
| 7 | 08.08.23 с 8-00 до 11-00 | РП-1 яч.19 | Внеплановые работы | Ремонт кабеля 10 кВ в/в испытания |
| 8 | 09.08.23 с 12-00 до 15-00 | РП-8 яч.6, 7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ТСН-1 |
| 9 | 10.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 10 | 11.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 11 | 12.08.23 с 8-00 до 13-00 | ЭГВ-110 кВ Т1 ГПП-2 | Работы по плану ППР | Тех. обслуживание в/в выключателя |
| 12 | 12.08.23 с 13-00 до 17-00 | ЭГВ-110 кВ Т2 ГПП-1 | Работы по плану ППР | Тех. обслуживание в/в выключателя |
| 13 | 13.08.23 с 8-00 до 13-00 | ЭГВ-110 кВ Т1 ГПП-1 | Работы по плану ППР | Тех. обслуживание в/в выключателя |
| 14 | 13.08.23 с 13-00 до 17-00 | ЭГВ-110 кВ Т2 ГПП-2 | Работы по плану ППР | Тех. обслуживание в/в выключателя |
| 15 | 15.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.25 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 16 | 16.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.29 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 17 | 17.08.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.33 | Внеплановые работы | Ремонт цепей управления, замена блока питания |
| 18 | 21.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.3 (ТП51 (3)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, Ремонт трансформатора, ремонт электродвигателя |
| 19 | 22.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.13 (ТП51 (7)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, Ремонт трансформатора, ремонт электродвигателя |
| 20 | 23.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.13 (ТП51 (5)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, Ремонт трансформатора, ремонт электродвигателя |
| 21 | 24.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.14 (ТП51 (4)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, Ремонт трансформатора, ремонт электродвигателя |
| 22 | 25.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.15 (ТП51 (6)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, Ремонт трансформатора, ремонт электродвигателя |
| 23 | 30.08.23 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.17 (ТП119 (2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, Ремонт трансформатора, |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.