| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.12.19 с 8-00 до 12-00 | ГПП-2 яч.48 (ТП-113 ООО «Стройкомплект-ППК) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 2 | 12.12.19 с 12-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.54 (ТП-123(2) ООО «ЗМК») | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 3 | 13.12.19 с 8-00 до 16-00 | РП-3 яч. (ТП-43) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 4 | 19.12.19 с 12-00 до 15-00 23.12.19 | РП-3 яч.10 (печной тр-р №6) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт тр-ра |
| 5 | 25.12.19 с 8-00 до 8-30 | ВН-10 ТП-115(1) | Внеплановые работы | Перевод анцапфы |
| 6 | 25.12.19 с 8-00 до 8-30 | ВН-10 ТП-115(2) | Внеплановые работы | Перевод анцапфы |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.