| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.12.20 с 08-00 до 15-00 03.11.20 | РП-3 яч.1 (ТП-43) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, высоковольтные испытания |
| 2 | 07.12.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.38 (ТП-21(1); 23(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, высоковольтные испытания |
| 3 | 08.12.20 с 8-00 до 15-00 09.12.20 | ГПП-1 яч.40 (СТМ-4) | Внеплановые работы | Проверка защиты, замена реле |
| 4 | 11.12.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.25 (ТП-90(2); 91(2); 92(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, высоковольтные испытания, ремонт трансформаторов |
| 5 | 16.12.20 с 8-00 до 15-00, | ГПП-1 яч.42 - ГПП-2 яч.62 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, высоковольтные испытания |
| 6 | 21.12.20 с 9-00 до 16-00 22.11.20 | ГПП-1 ТСН-2 | Внеплановые работы | Замена кабеля от ТСН до АВР, фазировка |
| 7 | 21.12.20 с 9-00 до 16-00 23.12.20 | ГПП-1 ТСН-1 | Внеплановые работы | Замена кабеля от ТСН до АВР, фазировка |
| 8 | 22.12.20 с 8-00 до 15-00 25.12.20 | РП-3 яч.23 (печь №16) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, высоковольтные испытания, ремонт трансформатора |
| 9 | 24.12.20 с 8-00 до 17-00 25.12.20 | ГПП-1 Т1 | Внеплановые работы | Работы по замене ЗОН-110 |
| 10 | 29.12.20 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.7, яч.12 (поочередно) | Внеплановые работы | Настройка защиты вводных ячеек |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.