| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.12.21 с 0-00 до 24-00 31.12.21 | ГПП-1 яч.4 (связь РП-6) | Внеплановые работы | Ремонт кабельной разделки, в/в испытания |
| 2 | 1.12.21 с 0-00 до 13-20 13.12.21 | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2); 49(2)) | Внеплановые работы | Капитальный ремонт яч.10 |
| 3 | 03.12.21 с 08-00 до 15-00 | РП-3 яч.1 (ТП-43) | Работы по плану ППР | Ремонт ТП-43 |
| 4 | 06.12.21 с 08-00 до 16-00 13.12.21 | РП-3 яч.4 | Внеплановые работы | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 5 | 12.12.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 2 секция сборных шин | Внеплановые работы | Ремонт сборных шин |
| 6 | 13.12.21 с 8-00 до 12-00 | ГПП-1 яч.2; 24 | Внеплановые работы | Замена счетчиков |
| 7 | 13.12.21 с 12-00 до 16-00 | ГПП-1 яч.21; 43 | Внеплановые работы | Замена счетчиков |
| 8 | 08.12.21 с 13-00 до 16-00 13.12.21 | РП-3 яч.4 - ГПП-1 яч.7; РП-3 яч.4 – РП-3 яч. 27 | Внеплановые работы | В/в испытания КЛ-10 кВ, ремонт КЛ-10 кВ |
| 9 | 14.12.21 с 9-00 до 12-00 | ГПП-2 яч.42 (ТП-115(2); ТП-400 кВА) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 10 | 16.12.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.62 – ГПП-1 яч.42 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 17.12.21 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.5; 13 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 12 | 20.12.21 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 13 | 20.12.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.1; 22; 35; 58 | Внеплановые работы | Замена счетчиков |
| 14 | 21.12.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.40 – ЗРУ-10 кВ яч.1;2;3 (СТМ-4) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 15 | 22.12.21 с 8-00 до 15-00 | ЗРУ-6 кВ яч.6 (СТМ-3) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 16 | 23.12.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.48; 39 | Внеплановые работы | Замена счетчиков |
| 17 | 27.12.21 с 8-30 до 15-00 30.12.21 | ГПП-2 яч.41 (ТП-35) | Внеплановые работы | Поиск места повреждения кабеля |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.