| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.12.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 2 | 06.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.40 – КРУ-10 СТМ-4 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 3 | 08.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.58 | Внеплановые работы | Ремонт цепей сигнализации |
| 4 | 12.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.25 (ТП-90(2), 91(2), 92(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 5 | 13.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.20 (ТП-93(2), 94(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 6 | 14.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.54 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 15.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.38 (ТП-23(2); 21(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 8 | 16.12.23 с 08-00 до 15-00 | ГПП-1 ТСН-2 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт ТСН-2, ремонт АВР |
| 9 | 18.12.23 с 08-00 до 15-00 | ГПП-1 ТСН-2 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт ТСН-2, ремонт АВР |
| 10 | 19.12.23 с 13-30 до 16-00 | РП-2 яч.15 (СН-3) | Внеплановые работы | Проверка цепей учета |
| 11 | 20.12.23 с 08-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.64 (ТП-92(1); 91(1); 90(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 12 | 23.12.23 с 08-00 до 15-00 | ГПП-1 АВР-220 В | Внеплановые работы | Ремонт АВР собственных нужд, |
| 13 | 26.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.43 (ТП-71) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 14 | 27.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.44 (ТП-67, 68) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 15 | 28.12.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.25 (ТП-6: 111) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.