| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.02.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.9 – РП-6 яч.4 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 9.02.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.7 РП-3 яч.4 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 15.02.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.26 (ТП-100(1); ТП-104(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 4 | 18.02.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.47, яч.14 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 19.02.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.20 РП-3 яч.27 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 26.02.21 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.18 (ТП-100(2); ТП-98) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.