| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.02.22 с 8-00 до 15-00 07.02.22 | ГПП-1 яч.4 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 2 | 05.02.22 с 8-00 до 9-00 | ГПП-1 яч.17 (ТП-24(2); 25(1)) | Внеплановые работы | Осмотр ТТ, чистка, составление векторной диаграммы |
| 3 | 05.02.22 с 9-00 до 10-00 | ГПП-1 яч.39 (ТП-34; ТП-24(1)) | Внеплановые работы | Осмотр ТТ чистка, составление векторной диаграммы |
| 4 | 05.02.22 с 11-00 до 13-00 | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2); ТП-49(2)) | Внеплановые работы | Осмотр ТТ чистка, составление векторной диаграммы |
| 5 | 08.02.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.33; яч 34 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 6 | 10.02.22 с 8-30 до 15-00 11.02.22 | ГПП-1 яч.4 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт токовых цепей |
| 7 | 13.02.22 с 8-00 до 9-00 | ГПП-2 яч.44 (ТП-67, ТП-68) | Внеплановые работы | Осмотр ТТ чистка, составление векторной диаграммы |
| 8 | 13.02.22 с 9-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.28, КЛ от яч.28 до ТП-69; КЛ от ТП-69 до ТП-66; ТП-66, ТП-69 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 9 | 13.02.22 с 10-00 до 11-00 | ГПП-1 яч.25 (ТП-6; ТП-111) | Внеплановые работы | Осмотр ТТ чистка, составление векторной диаграммы |
| 10 | 13.02.22 с 11-00 до 12-00 | ГПП-1 яч.26 (ТП-16; ТП-17) | Внеплановые работы | Осмотр ТТ чистка, составление векторной диаграммы |
| 11 | 14.02.22 с 9-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.14; яч 47 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 12 | 15.02.22 с 9-00 до 15-00 | РП-4 яч.6 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 13 | 16.02.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.26, КЛ от яч.26 до ТП-100(1); ТП-100(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 14 | 17.02.22 с 8-00 до 12-00 | РП-2 яч.2 (ТП-51(1)) | Внеплановые работы | Уборка снега и наледи с 0,4 кВ |
| 15 | 17.02.22 с 12-00 до 15-00 | РП-2 яч.12 (ТП-51(2)) | Внеплановые работы | Осмотр трансформатора на наличие течи масла |
| 16 | 18.02.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.14 (СН-2) | Внеплановые работы | Испытания кабеля 6 кВ от ТП-51(4) до СН-2 |
| 17 | 21.02.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.51 (ТП-95(1), ТП-96(2), ТП-97(2)) | Внеплановые работы | Ремонт цепей учета |
| 18 | 21.02.22 с 10-00 до 24-00 | ГПП-1 Т2 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт РВС-35 |
| 19 | 28.02.22 с 12-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.17; КЛ от яч.17 до ТП-24(2), КЛ от ТП-24(2) до ТП-25(1); ТП-24(2), ТП-25(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |

Ремонты электрооборудования и сетей по ПАО «ЗМЗ» за февраль 2022г

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.