| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.02.23 с 0-00 до 16-00 01.02.23 | ГПП-1 яч.39; КЛ от яч.39 до ТП-24(1); ТП-24(1) | Внеплановые работы | Ремонт трансформатора ТП-24(1) |
| 2 | 04.02.23 с 7-30 до 16-00 | ГПП-1 яч.17 | Внеплановые работы | Замена ТТ |
| 3 | 04.02.23 с 7-30 до 16-00 | ГПП-1 яч.6 | Внеплановые работы | Замена ТТ |
| 4 | 04.02.23 с 7-30 до 16-00 | ГПП-2 яч.51 | Внеплановые работы | Замена ТТ |
| 5 | 04.02.23 с 7-30 до 16-00 | ГПП-2 яч.37 | Внеплановые работы | Замена ТТ |
| 6 | 04.02.23 с 7-30 до 16-00 | ГПП-2 яч.44 | Внеплановые работы | Замена ТТ |
| 7 | 07.02.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.17, ГПП-2 яч.60; КЛ-10 кВ от РП-3 яч. 17 до ГПП-2 яч.60 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт КЛ-10 кВ |
| 8 | 09.02.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.26 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 10.02.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.28 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 10 | 13.02.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.27 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 20.02.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.23 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 12 | 21.02.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.29 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 13 | 22.02.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 14 | 27.02.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.10 | Внеплановые работы | Ремонт НТМИ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.