| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.02.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.2 ТП-40(2), ТП-41(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 02.02.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.31 ТП-25(2), ТП-22(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-25(2), ТП-22(2) |
| 3 | 06.02.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.33, яч.34 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 07.02.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.14, яч.47 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 07.02.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.7 Печь №3 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 6 | 08.02.24 с 6-00 до 19-00 | ВЛ-155, ГПП-1 Т1 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт ЛР-110 кВ |
| 7 | 14.02.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 ТСН-1,2 | Внеплановые работы | Ремонт схемы собственных нужд ГПП-1 |
| 8 | 16.02.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.2 | Внеплановые работы | Замена реле и настройка защиты после аварии и ремонта ВВ кабеля, в/в испытания |
| 9 | 16.02.24 с 9-00 до 11-00 | ТП-83, ф.9 | Внеплановые работы | Замена счетчиков и трансформаторов тока |
| 10 | 19.02.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.25 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 20.02.24 с 8-00 до 15-00 | ЗРУ-6кВ яч.12 ТП-54(2) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-54(2) |
| 12 | 22.02.24 с 8-00 до 15-00 | ЗРУ-6кВ яч.8 ТП-54(1) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-54(2) |
| 13 | 27.02.24 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт ВВ кабеля |
| 14 | 28.02.24 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.6 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 15 | 29.02.24 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.14 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.