| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.07.20 с 9-00 до 15-00 | Я-5, Я-5а от ТП-91(1), (2) | Внеплановые работы | Подвязка воздушной кабельной линии |
| 2 | 3.07.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.54 (ТП-123(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 13.07.20 с 8-00 до 15-00 16.07.20 | ГПП-2 яч.5 (печь №16) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 15.07.20 с 12-00 до 15-00 | ЗРУ-6 кВ яч.6 (СТМ-3) | Внеплановые работы | Ремонт цепей управления |
| 5 | 22.07.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч9 (ТП-86(2); 121(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 22.07.20 с 14-00 до 15-00 23.07.20 | ГПП-1 яч2; 24 | Внеплановые работы | Ремонт цепей управления ВВк-10 |
| 7 | 22.07.20 с 14-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.35 | Внеплановые работы | Снятие, установка блока управления ВВк-10 |
| 8 | 24.07.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч. 16 (ТП32(1); 33(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.