| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.06.21 с 21-37 до 15-00 3.07.21 | ГПП-1 яч.38 (ТП-23(2); 21(1)) | Внеплановые работы | Аварийный ремонт кабельной разделки 10кВ |
| 2 | 24.06.21 с 22-00 до 15-00 19.07.21 | ГПП-1 яч.28 (ТП-73; 75; 52) | Внеплановые работы | Аварийный ремонт кабельной разделки 10кВ |
| 3 | 2.07.21 с 12-00 до 24-00 31.07.21 | ГПП-1 яч.4 (связь РП-6) | Внеплановые работы | Ремонт кабельной разделки, в/в испытания |
| 4 | 4.07.21 с 12-00 до 10-00 6.07.21 | ГПП-2 2 секция сборных шин | Внеплановые работы | Аварийный ремонт 2 секции сборных шин |
| 5 | 4.07.21 с 12-00 до 24-00 31.07.21 | ГПП-2 яч.10 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт яч.10 |
| 6 | 6.07.21 с 12-00 до 24-00 31.07.21 | РП-3 1 секция сборных шин | Внеплановые работы | Аварийный ремонт 1 секции сборных шин |
| 7 | 20.07.21 с 8-00 до 15-00 23.07.21 | РП-3 яч.23 (печной тр-р №16) | Внеплановые работы | Ремонт тр-ра печи №16 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.