| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.6 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 05.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.11 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 06.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.3 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 13.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.5 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 14.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.12 ТН-10 кВ | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора напряжения |
| 6 | 15.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.3 – РП-7 яч.3 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 17.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.26 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 8 | 18.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.28 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 19.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.17 – ГПП-2 яч.60 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 10 | 20.07.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.13 – ГПП-1 яч.15 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 22.07.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.16; КЛ-10 кВ от яч.16 до ТП-32, КЛ-10 кВ от ТП-32 до ТП-33; ТП-32(1) , ТП-33(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 12 | 24.07.23 с 8-00 до 15-00 26.07.23 | ГПП-2 Т-1 | Работы по плану ППР | Техническое обслуживание и ремонт сборный шин 1 и 2 секций |
| 13 | 26.07.23 с 8-00 до 10-00 28.07.23 | ГПП-1 яч.14 | Внеплановые работы | Ремонт КЛ-10 кВ, в/в испытания |
| 14 | 27.07.23 с 9-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.4 | Внеплановые работы | Демонтаж нижних втычных контактов и опорных изоляторов |
| 15 | 29.07.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.37; КЛ-10 кВ от яч.37 до ТП-95, КЛ-10 кВ от ТП-95 до ТП-96, КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-97; ТП-95(2) , ТП-96(1), ТП-97(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.