| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.06.20 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч17 (ТП-76(1); 77(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 4.06.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.41 – РП-2 яч.4 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 5.06.20 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч3 (ТП-51(3)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 4 | 7.06.20 с 8-00 до 9-30 | ГПП-2 яч28 (ТП-66;69) | Внеплановые работы | Ремонт кабельной разделки |
| 5 | 9.06.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч6 (ТП-55) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт силового трансформатора |
| 6 | 11.06.20 с 8-00 до 14-00 | ГПП-1 яч18 (ТП-5600(1)) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт силового трансформатора |
| 7 | 12.06.20 с 9-00 до 17-00 | ГПП-1 сборные шины 4 секции | Внеплановые работы | Ремонт сборных шин |
| 8 | 12.06.20 с 9-00 до 24-00 30.06.20 | ГПП-1 яч. 40 – КРУ-10 СТМ-4 | Внеплановые работы | Ремонт кабельной разделки |
| 9 | 18.06.20 с 8-00 до 24-00 30.06.20 | ГПП-2 яч.5;46 (печн.№16,17); РП-3 яч.23;25 (печн. №10,12) | Внеплановые работы | Переподключение кабеля 10 кВ печн.№16;17 на РП-3 яч.23;25 |
| 10 | 20.06.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 сборные шины 4 секции | Внеплановые работы | Ремонт сборных шин |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.