| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.06.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 Т2 | Внеплановые работы | Замена ОПН-110 кВ ф. «В» |
| 2 | 3.06.21 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.3 (ТП-51(3)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 3 | 4.06.21 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.4 (ТП-119(1)) | Внеплановые работы | Ремонт трансформатора |
| 4 | 16.06.21 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.15 (ТП-51(6)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 5 | 18.06.21 с 8-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.54 (ТП-123(2)) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 22.06.21 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.8 (ТП-51(7)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 7 | 24.06.21 с 8-00 до 00-00 30.06.21 | ГПП-1 яч.38 (ТП-23(2); 21(1)) | Внеплановые работы | Аварийный ремонт кабельной разделки 10кВ |
| 8 | 24.06.21 с 8-00 до 00-00 30.06.21 | ГПП-1 яч.28 (ТП-73; 75; 52) | Внеплановые работы | Аварийный ремонт кабельной разделки 10кВ |
| 9 | 29.06.21 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.9, яч.19 | Внеплановые работы | Переподключение КЛ-10 от яч.9 РП-3 до яч.19 РП-3 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.