| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.03.21 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.5 (ТП-76(2); ТП-77(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 2 | 9.03.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.17 (ТП-24(2); ТП-25(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 10.03.21 с 8-00 до 15-00 11.03.21 | ГПП-1 яч.29 – ГПП-2 яч.17 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 12.03.21 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.29 (ТП-40(1); ТП-41(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов. |
| 5 | 15.03.21 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.2 (ТП-40(2); ТП-41(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов. |
| 6 | 16.03.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.64 (ТП-90(1);ТП-91(1);ТП-92(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 17.03.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.11 (ТП-115(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 8 | 19.03.21 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.8 (ТП-20(1); ТП-21(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 22.03.21 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.23 (печь №16) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора. |
| 10 | 26.03.21.с 8-00 до 12-00 | ГПП-1 Т1 | Внеплановые работы | Снятие проволоки с трансформаторного портала |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.