| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.05.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч4 (ТП-1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 7.05.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.56 (ТП-44(2); 45(2); 46(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 7.05.20 с 12-00 до 15-00 | РП-2 яч12 (ТП-51(2)) | Внеплановые работы | Замена блокиратора ШР-10 кВ |
| 4 | 8.05.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч20 (ТП-10;11) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 12.05.20 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч15 (ТП-51(6)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт силового трансформатора |
| 6 | 13.05.20 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч11 (ТП-18) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт силового трансформатора |
| 7 | 14.05.20 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч16 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 8 | 15.05.20 с 14-00 до 16-00 | ГПП-2 яч. 37; 51; 32; 20; 64; 25; 6 | Внеплановые работы | Ремонт строительной части кабельного канала, чистка канала от мусора |
| 9 | 19.05.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 Т2 40,0 МВА | Внеплановые работы | Ремонт термодатчика |
| 10 | 22.05.20 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч22 (ТП-114(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт силового трансформатора по договору с ООО «Леони Рус» |
| 11 | 27.05.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 Т1 32,0 МВА | Внеплановые работы | Ремонт термодатчика, снятие гнезда |
| 12 | 28.05.20 с 12-00 до 15-00 29.05.20 | ГПП-2 Т2 40,0 МВА | Внеплановые работы | Ремонт ОПН-110 кВ ф.А |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.