| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.31; КЛ от яч.31 до ТП-22, КЛ от ТП-22 до ТП-25; ТП-22(2), ТП-25(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 2 | 27.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.27; КЛ от яч.27 до ТП-28, КЛ от ТП-28 до ТП-30; ТП-28(2), ТП-30(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 3 | 28.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.3; КЛ от яч.3 до ТП-35, КЛ от ТП-35 до ТП-39; ТП-35, ТП-39 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 4 | 29.04.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.44; КЛ от яч.44 до ТП-67, КЛ от ТП-67 до ТП-68; ТП-67, ТП-68 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 5 | 09.05.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.37 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 11.05.22 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.3; ТП-15, ТП-15 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 7 | 14.05.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.27; КЛ от яч.27 до ТП-72, КЛ от ТП-72 до ТП-70, КЛ от ТП-70 до ТП-68А; ТП-72, ТП-70, ТП-68А | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 8 | 16.05.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.3 КЛ от яч.3 до ТП-51(3), КЛ от ТП-51(3) до СН-1; ТП-51(3) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 9 | 17.05.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.8 КЛ от яч.8 до ТП-51(7), КЛ от ТП-51(7) до СН-5; ТП-51(7) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 10 | 18.05.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.13 КЛ от яч.13 до ТП-51(5), КЛ от ТП-51(5) до СН-4; ТП-51(5) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 11 | 18.05.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.30 – РП-1 яч.5 | Внеплановые работы | Проверка защиты, осмотр кабельного отсека |
| 12 | 19.05.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.14 КЛ от яч.14 до ТП-51(4), КЛ от ТП-51(4) до СН-2; ТП-51(4) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 13 | 20.05.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.15 КЛ от яч.15 до ТП-51(6), КЛ от ТП-51(6) до СН-3; ТП-51(6) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 14 | 23.05.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.32; КЛ от яч.32 до ТП-94, КЛ от ТП-94 до ТП-93; ТП-94(1), ТП-93(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.