| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.30 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 04.05.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 Т-2 | Работы по плану ППР | Ремонт РЛНД-110 кВ |
| 3 | 11.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.25 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 12.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.9 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 23.05.23 с 11-00 до 12-00 | ГПП-1 яч.6 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 6 | 23.05.23 с 13-00 до 14-00 | ГПП-1 яч.8 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 7 | 23.05.23 с 14-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.36 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 8 | 23.05.23 с 15-00 до 16-00 | ГПП-1 яч27 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 9 | 24.05.23 с 11-00 до 12-00 | ГПП-1 яч.14 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 10 | 24.05.23 с 13-00 до 14-00 | ГПП-1 яч.16 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 11 | 24.05.23 с 14-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.17 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 12 | 24.05.23 с 15-00 до 16-00 | ГПП-1 яч.19 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 13 | 26.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.11 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 14 | 29.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.8 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 15 | 30.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.11 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 16 | 31.05.23 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.17 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.