| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.11.22 с 9-00 до 15-00 | РП-3 яч.14 | Внеплановые работы | Замена трансформатора напряжения фазы С |
| 2 | 07.11.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.9 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 07.11.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.37, КЛ от яч.37 до ТП-7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 08.11.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.22 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 09.11.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.30, КЛ от яч.30 до ТП-42 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 11.11.22 с 8-00 до 15-00 14.10.22 | ГПП-2 Т1 и Т2 поочередно | Внеплановые работы | Установка термопреобразователей сопротивления |
| 7 | 15.11.22 с 8-00 до 15-00 | РП-8 яч.13, яч.14 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 8 | 16.11.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.32, КЛ от яч.32 до ТП-94(1), КЛ от ТП-94(1) до ТП-93(1), ТП-93(1), ТП94(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 9 | 21.11.22 с 10-00 до 16-00 23.11.22 | ГПП-2 яч.61 | Внеплановые работы | Ремонт КЛ-10 кВ, в/в испытания |
| 10 | 21.11.22 с 10-00 до 16-00 30.11.22 | ГПП-2 яч.26 | Внеплановые работы | Ремонт КЛ-10 кВ, в/в испытания, отыскание места повреждения |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.