| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.5, 6 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 2 | 02.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.8, 9 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 3 | 03.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.9 (ТП-56(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 4 | 07.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.6 – ГПП-2 яч.63 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 5 | 08.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.12 – ГПП-2 яч.50 (кабельная связь) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 6 | 08.11.23 с 15-25 до 15-00 09.11.23 | ГПП-1 яч.6 | Внеплановые работы | Замер сопротивления изол. Кабеля, замер сопр. тр-ра ТП-27 (2) |
| 7 | 10.11.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.4 | Внеплановые работы | Демонтаж тр-ра ТП-36 (2) |
| 8 | 11.11.23 с 08-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.6 | Внеплановые работы | Ошиновка тр-ра ТП-27 (2) и подкл. кабеля 10 кВ |
| 9 | 11.11.23 с 08-00 до 15-00 | ВЛ-110 кВ №155 | Внеплановые работы | Кап. ремонт ЛР-110 кВ ВЛ-155 ГПП-2, |
| 10 | 14.11.23 с 08-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.8 (ТП-21(2); ТП-20 (1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 11 | 16.11.23 с 08-00 до 15-00 | РП-5 яч.2 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 12 | 16.11.23 с 08-00 до 15-00 | РП-5 яч.19 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 13 | 17.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 14 | 21.11.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.11 | Внеплановые работы | Ремонт реле |
| 15 | 23.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.4 (ТП-119 (1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 16 | 24.11.23 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.17 (ТП-119 (2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 17 | 24.11.23 с 12-50 до 13-50 | РП-5 яч.4 (ТП-119 (1)) | Внеплановые работы | Протяжка болт. соединений контура заземления |
| 18 | 29.11.23 с 8-00 до 12-00 | РП-3 яч.5, 6, 7 | Внеплановые работы | Отключение кабеля 10 кВ и кабеля газовой защиты |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.