| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06.11.24 c 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.42, ТП-115(1) | Работы по плану ППР | Монтаж контрольного кабеля |
| 2 | 14.11.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.30, ТП-42 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 16.11.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.30 ТП-42 | Работы по плану ППР | В/в испытания, ремонт ВВ кабеля, ремонт тр-ра ТП-42 |
| 4 | 16.11.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.8 Печной тр-р №4 | Внеплановые работы | Устранение дефекта |
| 5 | 19.11.24 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.8 Печной тр-р №4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 27.11.24 с 8-00 до 15-00 | ЗРУ-6кВ яч.6 СТМ-3 | Внеплановые работы | Замена подшипников |
| 7 | 28.11.24 с 8-00 до 16-00 | ТП-52(2) Ф.28, ПК №6 | Работы по плану ППР | Ремонт котловой арматуры |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.