| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.10.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.57 (ТП-36(1); 37(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт тр-ров |
| 2 | 07.10.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.37 (ТП-7; ТП-8) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 3 | 10.10.19 с 8-00 до 16-00 | ГПП-1 яч.37 (ТП-7; ТП-8) | Работы по плану ППР | Замена трансформаторов тока |
| 4 | 15.10.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.4 (ТП-36(2); 37(2); 30(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт тр-ров |
| 5 | 16.10.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.20 (ТП-93(2); 94(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт тр-ров |
| 6 | 17.10.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.39 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 7 | 18.10.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.41 (ТП-35) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт тр-ра |
| 9 | 23.10.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.52; яч.53 (СВВк-10, СР-10) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 10 | 24.10.19 с 8-00 до 15-00 29.10.19 | ГПП-2 яч.5 (печной тр-р №16) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 11 | 8.10.19 с 11-30 до 12-30ч. | Ввод ШР-1 в РУ-0,4 кВ КПП-9 | Внеплановые работы | Установка пункта учета |
| 12 | 28.10.19 с 12-46 до 23:59 31.10.19 | ГПП-1 яч.41 – РП-2 яч.4 | Внеплановые работы | Ремонт кабеля 10 кВ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.