| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0.21 с 0-00 до 24-00 31.10.21 | ГПП-1 яч.4 (связь РП-6) | Внеплановые работы | Ремонт кабельной разделки, в/в испытания |
| 2 | 1.10.21 с 0-00 до 24-00 31.10.21 | ГПП-2 яч.10 | Внеплановые работы | Капитальный ремонт яч.10 |
| 3 | 1.10.21 с 7-40 до 15-00 3.10.21 | РП-2 1-я секция сборных шин | Внеплановые работы | Замена пунктов учета |
| 4 | 1.10.21 с 13-00 до 15-00 6.10.21 | РП-5 яч.11 (ТСН-2) | Внеплановые работы | Замена ТСН-2 |
| 5 | 5.10.21 с 12-00 до 16-00 | РП-5 яч.17 (ТП-119(2)) | Внеплановые работы | Замена пунктов учета |
| 6 | 7.10.21 с 8-00 до 16-00 | ГПП-1 Т-1 | Внеплановые работы | Техническое освидетельствование трансформатора |
| 7 | 8.10.21 с 16-00 до 15-00 10.10.21 | РП-2 2-я секция сборных шин | Внеплановые работы | Замена пунктов учета |
| 8 | 12.10.21 с 8-00 до 16-00 | ГПП-2 Т-2 | Внеплановые работы | Техническое освидетельствование трансформатора |
| 9 | 19.10.21 с 8-00 до 12-00 | РП-2 яч.2; 3; 8 | Внеплановые работы | Изменение схемы включения амперметров |
| 10 | 19.10.21 с 12-00 до 16-00 | РП-2 яч.13; 14; 15 | Внеплановые работы | Изменение схемы включения амперметров |
| 11 | 25.10.21 с 8-00 до 16-00 26.10.21 | ГПП-2 Т-1 | Внеплановые работы | Замена ограничителей перенапряжения 110 кВ |
| 12 | 26.10.21 с 8-00 до 16-00 | РП-2 | Внеплановые работы | Замена шкафа питания АИСКУЭ |
| 13 | 27.10.21 с 8-30 до 16-00 | ГПП-2 Т-2 | Внеплановые работы | Замена ограничителей перенапряжения 110 кВ |
| 14 | 28.10.21 с 8-30 до 16-00 | ГПП-1 Т-1 | Внеплановые работы | Установка счетчиков грозовых импульсов ОПН-110 кВ |
| 15 | 28.10.21 с 15-00 до 24-00 31.10.21 | РП-1 яч.3 (ТП-14; 15; 79) | Внеплановые работы | Ремонт ТП-14 |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.