| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.10.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.27 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 2 | 04.10.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.29 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 3 | 05.10.23 с 8-00 до 12-00 | ГПП-1 ЛР-110 кВ ВЛ №155 | Внеплановые работы | Осмотр изоляторов ЛР-110 кВ ВЛ №155 |
| 4 | 05.10.23 с 12-00 до 15-00 | ГПП-2 ЛР-110 кВ ВЛ №155 | Внеплановые работы | Осмотр изоляторов ЛР-110 кВ ВЛ №155 |
| 5 | 06.10.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.20 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 6 | 09.10.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.11 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 7 | 10.10.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 ЛР-110 кВ ВЛ №156 | Внеплановые работы | Осмотр изоляторов ЛР-110 кВ ВЛ №156 |
| 8 | 11.10.23 с 08-00 до 15-00 | РП-3 яч.12, 13 – ГПП-2 яч.13 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 12.10.23 с 08-00 до 15-00 | РП-3 яч.16, 17 – ГПП-2 яч.60 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 10 | 13.10.23 с 08-00 до 15-00 | РП-3 яч.14, 15 (НТМИ-10) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 11 | 14.10.23 с 08-00 до 15-00 | РП-3 яч.8, 10, 19, 21 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 12 | 14.10.23 с 07-00 до 15-00 | ГПП-1 Т1 | Внеплановые работы | Ремонт ЭГВ-110 кВ Т1 ГПП-1 |
| 13 | 16.10.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.15 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 14 | 17.10.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.14 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 15 | 18.10.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.11 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 16 | 19.10.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.52, 53 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 17 | 20.10.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.52 (ТП-36(1), 37(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов, |
| 18 | 23.10.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.41 (ТП-35) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |
| 19 | 25.10.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.39 (ТП-24(1), 34)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформаторов |
| 20 | 26.10.23 с 08-00 до 17-00 | ГПП-1 Т2 | Внеплановые работы | Проведение тех освидетельствования трансформатора |
| 21 | 27.10.23 с 08-00 до 17-00 | ГПП-2 Т1 | Внеплановые работы | Проведение тех освидетельствования трансформатора |
| 22 | 27.10.23 с 08-00 до 16-00 | ГПП-1 яч.7, 20 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 23 | 27.10.23 с 08-00 до 16-00 | ГПП-1 яч.37 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 24 | 27.10.23 с 08-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.12 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 25 | 27.10.23 с 08-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.45 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 26 | 27.10.23 с 08-00 до 16-00 | ГПП-2 яч. 49 | Внеплановые работы | Поверка трансформаторов тока |
| 27 | 30.10.23 с 8-00 до 15-00 31.10.23 | ГПП-1 яч.20 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.