| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Режим работы | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.09.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.11 (ТП-115(2) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт тр-ра |
| 2 | 03.09.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.8 (ТП-20(1); 21(1)) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 3 | 4.09.19 с 8-00 до 15-00ч. | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2); 49(2)) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 4 | 5.09.19 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.18 (ТП-47(2)) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 5 | 6.09.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.55 (ТП-86(1); 121(1)) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 6 | 7.09.19 с 8-00 до 15-00 | РП-2 сборные шины I секции | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт сборных шин |
| 7 | 9.09.19 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч. 1 (ТП-58; 59(2)) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 8 | 9.09.19 с 10-00 до 15-00 10.09.19 | Рубильник 0.4 кВ на опоре №319 от Т76(2) | В ремонт | Установка пунктов учета |
| 9 | 16.09.19 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.1 (ТП-2) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 10 | 17.08.19 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.5 (ТП-76(2); 77(2)) | Плановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 11 | 20.09.19 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.54 (ТП-123(2)) | В ремонт | Определение трассы КЛ-10 кВ |
| 12 | 30.09.19 с 9-30 до 15-00 | Я-5 от ТП-91(1) | В ремонт | Замена счетчика |
| 13 | 30.09.19 с 12-30 до 13-30 | Я-5а от ТП-91(2) | В ремонт | Замена счетчика |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.