| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.09.20 с 00-00 до 15-00 11.09.20 | ГПП-2 яч.5, 46 | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, подключение КЛ-10кВ и замена ТТ |
| 2 | 1.09.20 с 8-00 до 15-00 17.09.20 | ГПП-2 яч.61 (ТП-100(2); 104(2)) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания |
| 3 | 2.09.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.13 | Внеплановые работы | Проверка кабельной разделки |
| 4 | 5.09.20 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч23; 25 (печь№16; 17) | Внеплановые работы | Капитальный ремонт кабеля газовой защиты от яч.23;25 РП-3 |
| 5 | 9.09.20 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.5 (ТСН-1) | Внеплановые работы | Обмер выкатного элемента яч.№5 |
| 6 | 14.09.20 с 12-00 до 16-00 | РП-4 секция №1 (сборные шины) | Внеплановые работы | Чистка сборных шин секции №1 |
| 7 | 14.09.20 с 9-00 до 18-00 15.09.20 | ГПП-2 яч.5, 46 | Внеплановые работы | В/в испытания КЛ-10 кВ |
| 8 | 15.09.20 с 8-00 до 15-00 21.09.20 | РП-4 яч. 1 (ТСН-1) | Внеплановые работы | Ремонт ТСН-1 |
| 9 | 16.09.20 с 13-00 до 16-00 | ГПП-2 яч.5, 46 | Внеплановые работы | Отстройка токового реле |
| 10 | 21.09.20 с 12-00 до 15-00 22.09.20 | РП-7 яч.5 яч.3 | Внеплановые работы | Ремонт цепей управления |
| 11 | 24.09.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.10 (ТП-48(2); 49(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 12 | 25.09.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.12 (ТП-44(1); 45(1); 46(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 13 | 28.09.20 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.18 (ТП-47(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 14 | 29.09.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.18 (ТП-14; 15; 79) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |
| 15 | 30.09.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.6 (ТП-12; 13) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.