| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.25 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 06.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.1 | Внеплановые работы | Демонтаж кабеля 10 кВ |
| 3 | 07.09.22 с 8-00 до 12-00 | РП-2 ЭД-6 кВ СН1 – СН5 | Работы по плану ППР | Замеры сопротивления изоляции эл.двигателей |
| 4 | 08.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-2 яч.3, 8, 13, 14, 15 | Работы по плану ППР | Пробный пуск ЭД-6 кВ СН1 – СН5 |
| 5 | 12.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 13.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 14.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.7 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 8 | 15.09.22 с 10-00 до 12-00 | РП-7 1-я секция сборных шин | Внеплановые работы | Поверка ТН яч.5 и ТТ яч.1 |
| 9 | 15.09.22 с 10-00 до 12-00 | РП-7 2-я секция сборных шин | Внеплановые работы | Поверка ТН яч.8 и ТТ яч.9 |
| 10 | 16.09.22 с 9-00 до 15-00 | РП-1 яч.3 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 19.09.22 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.40 | Внеплановые работы | Фазировка кабеля 10 кВ |
| 12 | 20.09.22 с 8-00 до 11-00 | РП-3 яч.2 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 13 | 22.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.18 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 14 | 27.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-7 шкаф собственных нужд | Внеплановые работы | Замена блока сигнализации |
| 15 | 28.09.22 с 8-00 до 12-00 | РП-4 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 16 | 29.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-4 яч.15 | Работы по плану ППР | Протяжка болтовых соединений, чистка трансформатора |
| 17 | 30.09.22 с 8-00 до 15-00 | РП-7 яч.11, КЛ-10 кВ от яч.11 до ТП-83 (2), ТП-83 (2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.