| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01.09.23 с 8-00 до 15-00 | РП-5 яч.14, Кл-10 кВ от яч.4 до ТП-119(1); ТП-119(1) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт трансформатора. |
| 2 | 05.09.23 с 8-00 до 15-00 06.09.23 | ГПП-1 Т-1 | Работы по плану ППР | Ремонт трансформатора и шинного моста 10 кВ, в/в испытания |
| 3 | 07.09.23 с 8-00 до 15-00 08.09.23 | ГПП-1 Т-2 | Работы по плану ППР | Ремонт трансформатора и шинного моста 10 кВ, в/в испытания |
| 4 | 07.09.23 с 8-00 до 16-00 | ГПП-1 ВЛ-156 | Внеплановые работы | Ремонт ЛР-110 кВ ВЛ-156 |
| 5 | 14.09.23 с 10-45 до 11-45 | РП-2 2-я секция сборных шин | Внеплановые работы | Ремонт сборных шин, в/в испытания |
| 6 | 15.09.23 с 6-00 до 15-00 16.09.23 | ГПП-2 3-я секция сборных шин | Работы по плану ППР | Ремонт сборных шин, в/в испытания |
| 7 | 16.09.23 с 7-30 до 13-00 17.09.23 | ГПП-2 Т-2 | Работы по плану ППР | Ремонт трансформатора и шинного моста 10 кВ, в/в испытания |
| 8 | 17.09.23 с 06-00 до 15-00 | ГПП-2 4-я секция сборных шин | Работы по плану ППР | Ремонт сборных шин, в/в испытания |
| 9 | 20.09.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.18 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 10 | 21.09.23 с 8-00 до 15-00 | РП-3 яч.2 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 11 | 22.09.23 с 8-00 до 13-00 | РП-3 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 12 | 25.09.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 13 | 26.09.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.4 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 14 | 27.09.23 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.3 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 15 | 28.09.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.10 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |
| 16 | 29.09.23 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.12 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.