| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.8 (ТП-20(1); ТП-21(2) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 2 | 15.01.20 с 5-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.14 (ТП-27(1); ТП-28(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 3 | 16.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.16 (ТП-32(1); ТП-33(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 4 | 17.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.27 (ТП-30(1); ТП-28(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 5 | 20.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.31 (ТП-25(2); ТП-2(2)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 6 | 21.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.3 (ТП-39) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 7 | 14.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.33 (ТП-103; ТП-85) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания, ремонт тр-ра |
| 8 | 24.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.41 (ТП-35) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 9 | 23.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2 яч.37 (ТП-95(2); 96(1); 97(1)) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 10 | 27.01.20 с 8-00 до 15-00 | РП-1 яч.6 (ТП-12; ТП-13) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 11 | 22.01.20 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.6 (ТП-27(2); 32(2); 89) | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, в/в испытания |
| 12 | 28.01.20 с 8-00 до 24-00 31.01.20 | ГПП-2 яч.13 – РП-3 яч.12 (кабельная связь) | Внеплановые работы | Проверка защиты, ремонт кабеля 10 кВ, в/в испытания |
| 13 | 30.01.20 с 8-00 до 24-00 31.01.20 | ГПП-2 яч.12 (ТП-44(1); 45(1); 46(1)) | Внеплановые работы | В/в испытания кабельной линии 10 кВ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.