| Заявка № | Дата и время отключения | Отключаемое оборудование | Вид ремонта | Объем работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-3, яч.10, ПТ №6 | Работы по плану ППР | Ремонт печеного трансформатора |
| 2 | 14.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-8, яч.11, ТП 114(1) | Внеплановый ремонт | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт ВВ-10 кабеля, ремонт тр-ров |
| 3 | 15.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-3, яч.5 ПТ №1 | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт ВВ-10 кабеля, ремонт тр-ров |
| 4 | 16.01.25 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1 яч.11, 12, | Работы по плану ППР | Проверка защиты, ремонт оборудования высоковольтной ячейки, ремонт ВВ-10 кабеля, ремонт тр-ров |
| 5 | 20.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-7, яч.7 ТП-84а(2) | Внеплановый ремонт | Установка ПУ |
| 6 | 23.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-5, яч.17, ТП-119(2) | Внеплановый ремонт | Установка ПУ и монтаж ТТ |
| 7 | 23.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-5, яч.17, ТП-119(1) | Внеплановый ремонт | Установка ПУ и монтаж ТТ |
| 8 | 23.01.25 с 8-00 до 15-00 | ГПП-2, яч.12, ТП-44(1), 45(1), 46(1) | Работы по плану ППР | Замена МВ-10 НА ВВК-10 |
| 9 | 24.01.25 с 8-00 до 15-00 | ГПП-1, яч.37, ТП-7, 8. | Работы по плану ППР | Проверка защиты и ремонт ВВК 10кВ |
| 10 | 24.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-7, яч.11, ТП-83(2) | Внеплановый ремонт | Установка ПУ и монтаж ТТ |
| 11 | 24.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-7, яч.2, ТП-83(1) | Внеплановый ремонт | Установка ПУ и монтаж ТТ |
| 12 | 27.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-3, яч.29, ТП-40(1), 41(1) | Внеплановый ремонт | Установка ПУ и монтаж ТТ |
| 13 | 31.01.25 с 8-00 до 15-00 | РП-4, яч.2, ТП-84а(1) | Внеплановый ремонт | Установка ПУ и монтаж ТТ |

перерывов в электроснабжении за данный период времени у потребителей услуг по вине ТСО не было.