|  |
| --- |
| Свободная для технологического присоединения **трансформаторная** мощность ПАО «ЗМЗ»по состоянию на 30.06.2024 |
| № п/п | Муниципальное образование | Город/Населенный пункт | Район | Класс напряжения, кВ | Пропускная способность, кВА | Максимальная разрешенная мощность, кВт | Объем свободной трансформаторной мощности, кВА | Объем свободной мощности к перераспределению, кВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Объём свободной мощности по ГПП** |  |
| 1 | Нижегородская обл. | г. Заволжье | Городецкий | 110/10 | 72000 | 26950 | 16130 | 474 |
| 2 | Нижегородская обл. | г. Заволжье | Городецкий | 110/10 | 80000 | 35206 | 17187 | 4148 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **152000** | **62156** | **33317** | **4622** |

Резервируемая максимальная мощность -3,95 МВт, из них: ВН – 0, СН-2 -2,3 МВт, НН – 1.65 МВт