Объем свободной для технологического при-соединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (в МВт):

СН-2:

-ЗРУ-10кВ РП-6=0,4, ЗРУ-10кВ РП-5=0,25, ЗРУ-10кВ РП-5=0,25, ЗРУ-10кВ РП-8=0,3

-ТП-80=0,8, ТП-19=0,15, ТП-89=0,25, ТП-52=0,3, ТП-17=0,05, ТП-83=0,02

 НН:  ТП-97=0.055

-ТП-18=0,25 -ТП-19=0,25 -ТП-16=0,25 -ТП-56=0,25

-ТП-50=0,2 -ТП-14=0,3 -ТП-15=0,15 -ТП-79=0,3

-ТП-3=0,15 -ТП-4=0,15 -ТП-100=0,03 -ТП-7=0,2

-ТП-8=0,2 -ТП-73=0,25 -ТП-75=0,05 -ТП-6=0,15

-ТП-36=0,4 -ТП-37=0,4 -ТП-39=0,4

Резервируемая максимальная мощность 6,955 МВт,  из них ВН=0,25, СН-2 =2,25, НН= 4,13+0,055=4,185