Факт выполнения ремонтов, оказания услуг по деятельности «водоснабжение, водоотведение и очистка стоков, транспортировка стоков» за 2024 год ПАО «ЗМЗ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **ЦО** | **Заказчик** | **Исполни- тель** | **Стоимость всего,  тыс.руб  без НДС** |
|  | |
|  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |  | |
| Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-33 | ЦВСиВО | ЦВКиОС | 160 |  | |
| Кап.ремонт дождевого накопителя с установкой дистанционного затвора | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 1 290 |  | |
| Кап.ремонт (замена) щита управления канализационной насосной станции КНС-4 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 0 |  | |
| Кап.ремонт винтового блока компрессора TIDY 50/4. Инв. № 161957. | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 99 |  | |
| Кап.ремонт установки по переработке масло-шламовых отходов "Альфа-Лаваль" | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 0 |  | |
| Капитальный ремонт винтового насоса SP-H-63-02.S.04 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 301 |  | |
| Ремонт насосного оборудования в машинном отделении | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 90 |  | |
| Капитальный ремонт трубопровода полипропиленового ПНД Ду400 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 114 |  | |
| Капитальный ремонт теплотрассы цеха обезвоживания | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 174 |  | |
| Капитальный ремонт задвижки Ду 500мм в колодце К-24 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 193 |  | |
| Капитальный ремонт хоз.питьевого трубопровода на здание Экоспас | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 162 |  | |
| Капитальный ремонт участка кабельной трассы от ф.3 ТП-51 до ЩСУ на СОП-1 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 109 |  | |
| Кап.ремонт (замена) магистральной задвижки производственной воды Ду-600 в колодце К-34 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 547 |  | |
| Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек производственной воды Ду-500 в колодце К-50 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 463 |  | |
| Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек холодно-питьевого водоснабжения Ду-200, 300 в колодце К-8 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 256 |  | |
| Кап.ремонт (замена) магистральной задвижки холодно-питьевого водоснабжения Ду-400 в колодце К-75 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 334 |  | |
| Доп.работа по кап.ремонту задвижек Ду 200, 300 в К-8 (ХПВ) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 187 |  | |
| Кап. ремонт системы рабочего, аварийного освещения, розеточной сети и инфракрасного отопления машинного зала канализационной насосной станции КНСЛ 3 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 0 |  | |
| Кап. ремонт колодцев и дождеприемников | 64-22 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 519 |  | |
| Гидродинамическая чистка канализации | 64-22 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 490 |  | |
| Гидродинамическая чистка колодца жироуловителя из пищеблока 3 корпуса | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 8 |  | |
| Чистка приемной камеры канализационной насосной станции КНС-3А | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 190 |  | |
| Гидродинамическая чистка: отстойников, емкостей, трубопроводов Ду300 от реакторов до отстойников станции очистки промстоков СОП-1 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 230 |  | |
| **Наименование работ** | **ЦО** | **Заказчик** | **Исполни- тель** | **Стоимость всего,  тыс.руб  без НДС** |
|  |
|  |
| Ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 100 |  |
| Ремонт щита управления электроотоплением канализационной насосной ЗАМТа , с выводом системы дистанционного контроля работы на насосную технической воды НТВ | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 0 |  |
| Ремонт оборудования, силами ЗФ УАЗ (ДОиРО) | 64-20 | ЦВСиВО | ДОиРО | 152 |  |
| Ремонт сан.технических сетей (материалы) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 104 |  |
| Ремонт отопления помещения насосной технической воды (проект АС-5504) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 0 |  |
| Ремонт системы дистанционного контроля работы насосов насосной оборотной воды НОВ-3 на насосную оборотной воды НОВ-4 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 0 |  |
| Ремонт сетей, силами ЗФ УАЗ (ДОиРО) | 64-20 | ЦВСиВО | ДОиРО | 0 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Заказчик (ЦО)** | **Затраты всего, тыс. руб** |
|  |
|  |
| **2** | **3** | **5** |  |
| Тех.обслуживание компрессора "Атлас-Копко"и компрессора установки "Альфа-Лаваль" | ЦВСиВО 64-33 | 57 |  |
| Техническое обслуживание узлов учета питьевой, технической, оборотной воды и стоков | ЦВСиВО 64-23 | 104 |  |
| Анализ питьевой воды и воды из скважин на площадке завода, в водохранилище, на полигоне, фекальных стоков | ЦВСиВО | 445,28 |  |
| Исследование воды на полный химический, радиологический и микробиологический анализ из каждой скважины в рамках режимных наблюдений | ЦВСиВО | 63,98 |  |
| Проведение анализов нефтесодержащих кислощелочных промышленных сточных вод поступающих на СОП-1 | ЦВСиВО 64-33 | 31,08 |  |
| Отбор параллельных проб воды из скважин на полигоне ПАО «ЗМЗ» при проверке Росприроднадзора | ЦВСиВО 64-33 | 47,55 |  |
| Проведение лабораторных исследований сточной воды необходимого для лицензирования процесса обращения с отходами сточных вод | ЦВСиВО 64-33 | 21,54 |  |
| ТО оборудования частотно-регулируемых приводов насосных: канализационной насосной станции КНС-3а, насосной хоз-питьевого водоснабжения НХПВ, насоной оборотной воды НОВ-1 | ЦВСиВО 64-23 | 380 |  |