# ПАО «ЗМЗ»							           Ведущему экономисту-

# Руководителю ГЭВП «ЗМЗ»

Служебная записка							ДЭиФ ЗФ ООО «УАЗ»

№  64-20/05-142                                                                              	            Н.Г.Кочневой

От 10.10.2018

# Прошу Вас запланировать на 2019г:

ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ,

необходимый для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на 2019г.

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Объем закупок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ду200 | шт | 4 | 16000,00 |
| 2 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ду50 | шт | 2 | 2000,00 |
| 3 | Болты с шестигранной головкой DIN 933 Ø 16 ГОСТ 7798-7805 L=80мм | кг | 30 | 1800,00 |
| 4 | Болты с шестигранной головкой DIN 933 Ø 16 ГОСТ 7798-7805 L=90мм | кг | 20 | 1200,00 |
| 5 | Гайка Ø 16 | шт | 200 | 2000,00 |
| 6 | КОНВЕКТОР Stiebel Eltron CNS 100S | шт | 1 | 3500,00 |
| 7 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Термекс | шт | 1 | 4000,00 |
| 8 | Горизонтальный электронасосный К 20/30 Q= 20м3/час Н=30м. Электродвигатель 2900 об/мин 3,5 кВт | шт | 1 | 20000,00 |
| 9 | Фонарь аккум. светодиодный | шт | 3 | 2500,00 |
| 10 | Кран шаровый Ду-100 | шт | 3 | 9000,00 |
| 11 | Задвижка 30С964НЖ Ду-80 | шт | 2 | 15000,00 |
| 12 | Задвижка 30С964НЖ Ду-50 | шт | 3 | 15000,00 |
| 13 | Задвижка 30С964НЖ Ду-150 | шт | 3 | 35000 |
| 14 | Шнур резиновый технический круглый ГОСТ 6467-79:1-1С Ø12 | кг | 100 | 2000,00 |
| 15 | Шнур резиновый технический круглый ГОСТ 6467-79:1-1С Ø18 | кг | 50 | 1000,00 |
| 16 | Хомуты Norma червячные нерж. сталь Ø 20-32 арт.2191 | шт | 20 | 1000,00 |
| 17 | Хомуты Norma червячные нерж. сталь Ø 32-50 | шт | 20 | 1200,00 |
| 18 | Строп УСК1 1,25/1000 | шт | 2 | 2400,00 |
| 19 | Оградительная лента сигнальная красно-белая 150м:50мм UNIBOB | шт | 5 | 2000,00 |
| 20 | Цемент Портланд М400 мешок 50кг | шт | 8 | 3600,00 |
| 21 | Евро вилка электрическая «Makel» | шт | 20 | 1000,00 |
| 22 | Евро розетка электрическая однополюсная «Makel» | шт | 20 | 2500,00 |
| 23 | Колодка электрическая трёхполюсная «Makel» | шт | 20 | 1600,00 |
| 24 | лампа энергосберегающая 100 Вт Е40 PHILIPS SON-T | шт | 20 | 6000,00 |
| 25 | Кабель для сварочного аппарата КГ 1х35 | м | 20 | 1000,00 |
| 26 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 300 | 13000,00 |
| 27 | Кабель КГ 4х2,5 | м | 100 | 7000,00 |
| 28 | Кабель КГ 4х6 | м | 100 | 8000,00 |
| 29 | Лампа энергосберегающая КЭЛР 105Вт Е40 | шт | 10 | 6000,00 |
| 30 | Лампа накаливания 95Вт Е27 | шт | 300 | 2400,00 |
| 31 | Лампа светодиодная STANDART 18 Вт | шт | 100 | 12500 |
| 31 | Рукав кислородный 6.3 мм для газосварки | м | 30 | 900,00 |
| 32 | Рукав ацетиленовый 6.3 мм для газосварки | м | 30 | 840,00 |
| 33 | Жидкий ключ WD-40 | шт | 4 | 800,00 |
| 34 | Паронит ПОН-Б 2мм | кг | 30 | 2400,00 |
| 35 | Рукав напорный Ǿ16×25 | м | 50 | 4000,00 |
| 36 | Рукав напорный Ǿ18×27 | м | 50 | 1600,00 |
| 37 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 400 | 13200,00 |
| 38 | резак ацетиленовый | шт | 1 | 1900,00 |
| 39 | редуктор ацетиленовый | шт | 1 | 800,00 |
| 40 | манометр кислородный высокого давления | шт | 2 | 2500,00 |
| 41 | манометр кислородный низкого давления | шт | 2 | 2000,00 |
| 42 | злектроды №3 | кг | 40 | 4000,00 |
| 43 | злектроды №4 | кг | 30 | 5000,00 |
| 44 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø15 | шт | 30 | 3300 |
| 45 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø20 | шт | 40 | 8000 |
| 46 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø25 | шт | 15 | 6000 |
| 47 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø32 | шт | 10 | 5000 |
| 48 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø40 | шт | 4 | 1800,00 |
| 49 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø50 | шт | 2 | 1600 |
| 50 | Кран шаровый Ду-100 Р-16 АLSO | шт | 8 | 24000 |
| 51 | Кран шаровый Ду-150 Р-16 АLSO | шт | 2 | 14000 |
| 52 | Кран шаровый Ду-50 Р-16 АLSO | шт | 2 | 3400 |
| 53 | Кран шаровый Ду-200 Р-16 АLSO | шт. | 2 | 24000 |
| 54 | Кран шаровый Ду-250 Р-16 АLSO | шт. | 1 | 25000 |
| 55 | Насос Гном 16-16 Тр 380 В Q=16³/ч Н=16м N=2,2 кВт | шт | 2 | 20000 |
| 56 | Отводы ф57 | шт | 3 | 740,00 |
| 57 | Отводы ф76 | шт | 3 | 1100,00 |
| 58 | Отводы ф89 | шт | 3 | 2000,00 |
| 59 | Паронит ПОН Б 3мм | кг | 20 | 1000,00 |
| 60 | Паронит ПОН Б 4мм | кг | 20 | 1500,00 |
| 61 | Подшипник 313 | шт | 2 | 1500,00 |
| 62 | Подшипник 6415 | шт | 2 | 2000,00 |
| 63 | Подшипник 308 | шт | 26 | 12000 |
| 64 | Подшипник 309 | шт | 16 | 7200 |
| 65 | Подшипник 322 | шт. | 6 | 33000 |
| 66 | Ключ газовый №1 | шт | 1 | 700 |
| 67 | Ключ газовый №2 | шт | 1 | 1500 |
| 68 | Ключ газовый №3 | шт | 1 | 2000 |
| 69 | Эл.дрель Интерскол | шт | 1 | 3500,00 |
| 70 | Болгарка | шт | 1 | 5000 |
| 71 | Авто Дело набор гаечных ключей комбинированных(22предмета) | шт | 1 | 2500 |
| 72 | Нож монтерский КВТ «НМИ-01» диэлектрический длина 192мм | шт | 1 | 1200 |
| 73 | Набор отверток КВТ «НИО-06» с чехлом | шт | 2 | 2000 |
| 74 | Бокорезы изолированные 160мм КВТ | шт | 2 | 1600 |
| 75 | Бокорезы изолированные 180мм КВТ | шт | 2 | 1900 |
| 76 | Набор слесарного инструмента | шт | 1 | 6000 |
| 77 | Бензокоса Daewoo DABC520 | шт. | 1 | 12000 |
| 78 | Нож для бензокосы (фреза) | шт. | 1 | 600 |
| 79 | Вал насоса СД800/32 с гайкой | шт. | 1 | 20000 |
| 80 | Рабочее колесо насоса СД800/32 | шт. | 1 | 35000 |
| 81 | Лист стальной 2мм 1250х2500 оцинкованный | шт. | 2 | 7000 |
| 82 | Конденсатоотводцик | шт. | 3 | 60000 |
| 83 | Микроволновка | шт | 2 | 6000 |
| 84 | Кислотный насос Lutz (c эл.двигателем) | шт | 1 | 150000 |
| Общая сумма |  | 759 780руб. |

И.о Начальника  ЦВСиВО		                                                                                Казнин А.В.