ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ,

необходимых для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на 2015г.

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Объем закупок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ду200 | шт | 8 | 32000,00 |
| 2 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ду50 | шт | 2 | 2000,00 |
| 3 | Болты с шестигранной головкой DIN 933 Ø 16 ГОСТ 7798-7805 L=80мм | кг | 30 | 1800,00 |
| 4 | Болты с шестигранной головкой DIN 933 Ø 16 ГОСТ 7798-7805 L=100мм | кг | 20 | 1200,00 |
| 5 | Шнур резиновый технический круглый ГОСТ 6467-79:1-1С Ø12 | кг | 100 | 2000,00 |
| 6 | Шнур резиновый технический круглый ГОСТ 6467-79:1-1С Ø18 | кг | 50 | 1000,00 |
| 7 | Оградительная лента сигнальная красно-белая 150м:50мм UNIBOB | шт | 20 | 2000,00 |
| 8 | Кислород | м3 | 80 | 2480,00 |
| 9 | Ацетилен | м3 | 30 | 6930,00 |
| 10 | Серная кислота | т | 27,6 | 24840,00 |
| 11 | Керосин КО-25 | кг | 451 | 16056,00 |
| 12 | Строительная известь | т | 40 | 180000,00 |
| 13 | Фонарь аккум. ЭРА-FА65М | шт | 1 | 800,00 |
| 14 | Рукав пожарный Ф51 ГР.50 | шт | 3 | 2700,00 |
| 15 | Кольцо к муфте насоса К-2 | шт | 400 | 3200,00 |
| 16 | Кольцо к муфте насоса К-3 | шт | 200 | 2000,00 |
| 17 | Гайка Ø 16 | шт | 100 | 185,00 |
| 18 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø15 | шт | 30 | 2200,00 |
| 19 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø20 | шт | 40 | 3400,00 |
| 20 | Хомуты Norma червячные нерж. сталь Ø 20-32 арт.2191 | шт | 20 | 1000,00 |
| 21 | Хомуты Norma червячные нерж. сталь Ø 32-50 | шт | 20 | 1200,00 |
| 22 | Строп УСК1 1,25/1000 | шт | 2 | 2400,00 |
| 23 | Агрегат электронасосный СД 100/40 Q= 100м3/час Н=40м электродвиг. 30кВт на фек.насосную | шт | 1 | 50000,00 |
| 24 | Цемент Портланд М400 мешок 50кг | шт | 4 | 1600,00 |
| 25 | Евро вилка электрическая «Makel» | шт | 50 | 1350,00 |
| 26 | Евро розетка электрическая однополюсная «Makel» | шт | 50 | 2500,00 |
| 27 | лампа энергосберегающая 100 Вт Е40 PHILIPS SON-T | шт | 20 | 6000,00 |
| 28 | КОНВЕКТОР Stiebel Eltron CNS 100S | шт | 1 | 3500,00 |
| 29 | Подшипник 308 | шт | 26 | 4420,00 |
| 30 | Подшипник 309 | шт | 16 | 2280,00 |
| 31 | Подшипник 313 | шт | 2 | 500,00 |
| 32 | Подшипник 6415 | шт | 2 | 2000,00 |
| 33 | Рукав напорный Ǿ16×25 | м | 20 | 1000,00 |
| 34 | Рукав напорный Ǿ18×27 | м | 20 | 1600,00 |
| 35 | Рукав кислородный 6.3 мм для газосварки | м | 30 | 900,00 |
| 36 | Рукав ацетиленовый 6.3 мм для газосварки | м | 30 | 840,00 |
| 37 | Жидкий ключ WD-40 | шт | 4 | 800,00 |
| 38 | Паронит ПОН-Б 2мм | кг | 30 | 2400,00 |
| 39 | СМАЗКА ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150-75 | кг | 25 | 1625,00 |
| 40 | Рукав для мотопомпы Robin Subaru PTG-307 3” (76,2 мм) | шт | 4 | 11000,00 |
| 41 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 400 | 13200,00 |
| 42 | Задвижка 30С41НЖ Ду100 мм | шт | 1 | 4500,00 |
| 43 | Колодка электрическая трёхполюсная «Makel» | шт | 75 | 6000,00 |
| 44 | резак ацетиленовый | шт | 1 | 1900,00 |
| 45 | редуктор ацетиленовый | шт | 1 | 800,00 |
| 46 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø25 | шт | 15 | 2400,00 |
| 47 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø32 | шт | 10 | 2700,00 |
| 48 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø40 | шт | 4 | 1800,00 |
| 49 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø50 | шт | 2 | 1120,00 |
| 50 | Бензин Регуляр-92 | кг | 231 | 7048,00 |
| 51 | Кабель для сварочного аппарата КГ 1х35 | м | 50 | 2000,00 |
| 52 | Насос Гном 16-16 Тр 380 В Q=16³/ч Н=16м N=2,2 кВт | шт | 1 | 7200,00 |
| 53 | Рабочее колесо к насосу СД 100/40 | шт | 2 | 20600,00 |
| 54 | Техпластина 5мм | кг | 50 | 8000,00 |
| 55 | Техпластина 4мм | кг | 40 | 6000,00 |
| 56 | Болт 20х90 | кг | 50 | 13000,00 |
| 57 | Отводы ф57 | шт | 10 | 740,00 |
| 58 | Отводы ф76 | шт | 10 | 1090,00 |
| 59 | Отводы ф89 | шт | 18 | 3708,00 |
| 60 | Паронит ПОН Б 3мм | кг | 20 | 1300,00 |
| 61 | Паронит ПОН Б 4мм | кг | 20 | 1500,00 |
| 62 | редуктор кислородный | шт | 1 | 900,00 |
| 63 | Металлорукав нерж. 1000мм, 40х1.0мм сильфонный с концевой арматурой под фикс. винт, материал SUS304 (сталь 12Х18Н9) для выхлопной системы бензогенера модели HUTER DY6500LXA | шт | 1 | 3500,00 |
| 64 | Адаптер переходный материал SUS304 (сталь 12Х18Н9) для выхлопной системы бензогенератора модели HUTER DY6500LXA | шт | 1 | 400,00 |
| 65 | Уплотнительное кольцо Pipe Life 300/340мм для трубы самотечной канализации | шт | 8 | 2800,00 |
| 66 | Зарядное устройство «Орион pw-415» производство Санкт-Петербург | шт | 1 | 2500,00 |
| 67 | Кабель КГ 4х2,5 | м | 100 | 7000,00 |
| 68 | Лампа энергосберегающая КЭЛР 105Вт Е40 | шт | 10 | 6000,00 |
| 69 | Лампа накаливания 95Вт Е27 | шт | 600 | 4800,00 |
| 70 | Аккумуляторная батарея 6СТ90 Tyumen battery standart | шт | 1 | 4500,00 |
| 71 | Насос грязевой ГНОМ 100-25 | шт | 1 | 50000,00 |
| 72 | Насос грязевой ГНОМ 50-25 | шт | 1 | 33000,00 |
| 73 | Люк чугун. ливневый круглый тип «ДК» ГОСТ 3634-99, ГОСТ 26008-83 (850х100, проем d=600) – 25тн, или Люк чугун. ливневый круглый тип «ДК2»(В150-1-60) ГОСТ 26008-83 (870х105, проем d=600) – 15тн | шт | 8 | 47520,00 |
| 74 | Рукав пожарный Ф100мм с гайками Богданова | шт | 14 | 62300,00 |
| Общая сумма |  | 717532,00 |