|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План капитальных, текущих ремонтов, закупки услуг по ЦВСиВО на 2022 год 1 кв.** | | | | |
|  | **Наименование работ** | **ЦО** | **Заказчик** | **Исполни- тель** |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Кап. ремонт частотно-регулируемых приводов канализационной насосной станции КНС-3а | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд |
| 7 | Кап. ремонт системы рабочего, аварийного освещения, розеточной сети и инфракрасного отопления маш.зала канализационной насосной станции КНСЛ - 3 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд |
| 1 | Ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО |
| 2 | Ремонт оборудования, силами ЗФ УАЗ (ДОиРО) | 64-20 | ЦВСиВО | ДОиРО |
| 11 | Ремонт сан.технических сетей (материалы) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО |
| 9 | Анализ питьевой воды и воды из скважин на площадке завода, в водохранилище, на полигоне, фекальных стоков | ЦВСиВО 64-20 | 0 666 | 85 |

**План капитальных, текущих ремонтов, закупки услуг по ЦВСиВО на 2022 год 2-4 кв.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование работ** | **Заказчик** | **Исполни- тель** |
|
|
| 3 | Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | ЦВСиВО | ЦВКиОС |
| 4 | Кап.ремонт установки по переработке МШО "Альфа-Лаваль | ЦВСиВО | Подряд |
| 5 | Кап.ремонт насосного оборудования в машинном отделении канализационной насосной станции КНС-2 | ЦВСиВО | Подряд |
| 6 | Кап.ремонт (замена) щита станции управления с вводным распредустройством, утепление здания канализационной насосной станции КНС-5 | ЦВСиВО | Подряд |
| 7 | Кап. ремонт частотно-регулируемых приводов канализационной насосной станции КНС-3а | ЦВСиВО | Подряд |
| 8 | Кап. ремонт системы рабочего, аварийного освещения, розеточной сети и инфракрасного отопления маш.зала канализационной насосной станции КНСЛ - 3 | ЦВСиВО | Подряд |
| 9 | Кап.ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | ЦВСиВО | Подряд |
| 10 | Кап. ремонт колодцев и дождеприемников | ЦВСиВО | Подряд |
| 11 | Чистка канализации | ЦВСиВО | Подряд |
| 12 | Гидродинамическая чистка: отстойников, емкостей, трубопроводов Ду300 от реакторов до отстойников станции очистки промстоков СОП-1 | ЦВСиВО | Подряд |
| 2 | Ремонт сан.технического оборудования (материалы) | ЦВСиВО | ЦВСиВО |
| 3 | Ремонт вентиляции станции очистки промстоков СОП-1 | ЦВСиВО | Подряд |
| 5 | Ремонт сан.технических сетей (материалы) | ЦВСиВО | ЦВСиВО |
| 6 | Ремонт системы отопления насосной оборотной воды НОВ-1 | ЦВСиВО | Подряд |
| 7 | Ремонт теплоизоляции трубопроводов Ду-80 канализационной насоной станции КНСЛ-3 | ЦВСиВО | Подряд |
| 8 | Ремонт сетей, силами ДОиРО | ЦВСиВО | ДОиРО |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Заказчик (ЦО)** | **Затраты всего, тыс. руб** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| 1 | Тех.обслуживание компрессора "Атлас-Копко"и компрессора установки "Альфа-Лаваль" | ЦВСиВО |  |
| 2 | Техническое обслуживание установки по переработке МШО "Альфа-Лаваль" | ЦВСиВО |  |
| 5 | Анализ питьевой воды и воды из скважин на площадке завода, в водохранилище, на полигоне, фекальных стоков | ЦВСиВО |  |
| 6 | ТО оборудования частотно-регулируемых приводов насосных НОВ1, КНС3а, НХПВ, НОВ | ЦВСиВО |  |

Ценовые параметры не указаны во избежание искажения результатов торговых процедур