# ПАО «ЗМЗ»							           Ведущему экономисту-

# Руководителю ГЭВП «ЗМЗ»

Служебная записка							ДЭиФ ЗФ ООО «УАЗ»

№                                                                                	            Н.Г.Кочневой

от

# Прошу Вас запланировать на 2017г:

ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ,

необходимый для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на 2017г.

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Объем закупок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ду200 | шт | 4 | 16000,00 |
| 2 | Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр Ду50 | шт | 2 | 2000,00 |
| 3 | Болты с шестигранной головкой DIN 933 Ø 16 ГОСТ 7798-7805 L=80мм | кг | 30 | 1800,00 |
| 4 | Болты с шестигранной головкой DIN 933 Ø 16 ГОСТ 7798-7805 L=90мм | кг | 20 | 1200,00 |
| 5 | Гайка Ø 16 | шт | 200 | 2000,00 |
| 6 | КОНВЕКТОР Stiebel Eltron CNS 100S | шт | 1 | 3500,00 |
| 7 | ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Термекс | шт | 1 | 4000,00 |
| 8 | Горизонтальный электронасосный К 20/30 Q= 20м3/час Н=30м. Электродвигатель 2900 об/мин 3,5 кВт | шт | 1 | 20000,00 |
| 9 | Фонарь аккум. ЭРА-FА65М | шт | 3 | 2500,00 |
| 10 | Рукав пожарный Ф51 ГР.50 | шт | 5 | 5000,00 |
| 11 | Задвижка 30С964НЖ Ду-100 | шт | 3 | 27000,00 |
| 12 | Задвижка 30С964НЖ Ду-80 | шт | 2 | 15000,00 |
| 13 | Задвижка 30С964НЖ Ду-50 | шт | 3 | 15000,00 |
| 14 | Шнур резиновый технический круглый ГОСТ 6467-79:1-1С Ø12 | кг | 100 | 2000,00 |
| 15 | Шнур резиновый технический круглый ГОСТ 6467-79:1-1С Ø18 | кг | 50 | 1000,00 |
| 16 | Хомуты Norma червячные нерж. сталь Ø 20-32 арт.2191 | шт | 20 | 1000,00 |
| 17 | Хомуты Norma червячные нерж. сталь Ø 32-50 | шт | 20 | 1200,00 |
| 18 | Строп УСК1 1,25/1000 | шт | 2 | 2400,00 |
| 19 | Оградительная лента сигнальная красно-белая 150м:50мм UNIBOB | шт | 5 | 2000,00 |
| 20 | Цемент Портланд М400 мешок 50кг | шт | 8 | 3600,00 |
| 21 | Евро вилка электрическая «Makel» | шт | 20 | 1000,00 |
| 22 | Евро розетка электрическая однополюсная «Makel» | шт | 20 | 2500,00 |
| 23 | Колодка электрическая трёхполюсная «Makel» | шт | 20 | 1600,00 |
| 24 | лампа энергосберегающая 100 Вт Е40 PHILIPS SON-T | шт | 20 | 6000,00 |
| 25 | Кабель для сварочного аппарата КГ 1х35 | м | 20 | 1000,00 |
| 26 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 300 | 13000,00 |
| 27 | Кабель КГ 4х2,5 | м | 100 | 7000,00 |
| 28 | Кабель КГ 4х6 | м | 100 | 8000,00 |
| 29 | Лампа энергосберегающая КЭЛР 105Вт Е40 | шт | 10 | 6000,00 |
| 30 | Лампа накаливания 95Вт Е27 | шт | 600 | 4800,00 |
| 31 | Рукав кислородный 6.3 мм для газосварки | м | 30 | 900,00 |
| 32 | Рукав ацетиленовый 6.3 мм для газосварки | м | 30 | 840,00 |
| 33 | Жидкий ключ WD-40 | шт | 4 | 800,00 |
| 34 | Паронит ПОН-Б 2мм | кг | 30 | 2400,00 |
| 35 | Рукав напорный Ǿ16×25 | м | 50 | 4000,00 |
| 36 | Рукав напорный Ǿ18×27 | м | 50 | 1600,00 |
| 37 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 400 | 13200,00 |
| 38 | резак ацетиленовый | шт | 1 | 1900,00 |
| 39 | редуктор ацетиленовый | шт | 1 | 800,00 |
| 40 | манометр кислородный высокого давления | шт | 2 | 2500,00 |
| 41 | манометр кислородный низкого давления | шт | 2 | 2000,00 |
| 42 | злектроды ОК 46 №3 | кг | 40 | 4000,00 |
| 43 | злектроды ОК 46 №4 | кг | 30 | 5000,00 |
| 44 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø15 | шт | 30 | 2200,00 |
| 45 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø20 | шт | 40 | 3400,00 |
| 46 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø25 | шт | 15 | 2400,00 |
| 47 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø32 | шт | 10 | 2700,00 |
| 48 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø40 | шт | 4 | 1800,00 |
| 49 | Кран шаровый штуцерный ручка-рычаг 11Б27П1 Ø50 | шт | 2 | 1120,00 |
| 50 | Кран шаровый Ду-100 Р-16 АLSO | шт | 5 | 6000,00 |
| 51 | Кран шаровый Ду-150 Р-16 АLSO | шт | 2 | 3000,00 |
| 52 | Насос Гном 16-16 Тр 380 В Q=16³/ч Н=16м N=2,2 кВт | шт | 2 | 16000,00 |
| 53 | Отводы ф57 | шт | 10 | 740,00 |
| 54 | Отводы ф76 | шт | 10 | 1100,00 |
| 55 | Отводы ф89 | шт | 10 | 2000,00 |
| 56 | Паронит ПОН Б 3мм | кг | 20 | 100,00 |
| 57 | Паронит ПОН Б 4мм | кг | 20 | 1500,00 |
| 58 | Подшипник 313 | шт | 2 | 500,00 |
| 59 | Подшипник 6415 | шт | 2 | 2000,00 |
| 60 | Подшипник 308 | шт | 26 | 4420,00 |
| 61 | Подшипник 309 | шт | 16 | 2280,00 |
| 62 | Бензин Регуляр-92 | кг | 531 | 7048,00 |
| 63 | Керосин КО-25 | кг | 451 | 16056,00 |
| 64 | Ключ газовый №1 | шт | 2 | 1500,00 |
| 65 | Ключ газовый №2 | шт | 2 | 2200,00 |
| 66 | Ключ газовый №3 | шт | 2 | 2500,00 |
| 67 | Эл.дрель Интерскол | шт | 1 | 3500,00 |
| Общая сумма |  | 307904 руб. |

Начальник ЦВСиВО		   					         А.А.Паршин