ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ,

необходимых для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на 2024г.

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Объем закупок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель сопротивления изоляции тип SEW 2801 IN | шт | 1 | 35550 |
| 2 | Подшипник SKF 6308 - 2Z/C3 | шт | 4 | 6400 |
| 3 | Аптечка офисная | шт | 2 | 3200 |
| 4 | Электрообогреватель ОВЭ-4Т-1.0 220V 1,0кВт | шт | 2 | 16000 |
| 5 | ВЕНТИЛЬ Ду15 | шт | 5 | 890 |
| 6 | ВЕНТИЛЬ Ду20 | шт | 5 | 1350 |
| 7 | КРАН ШАРОВОЙ 11Б27П1 Ф25 | шт | 10 | 5150 |
| 8 | КАБЕЛЬ ВВГ 3Х1.5 | м | 100 | 5130 |
| 9 | Тепловая завеса BAIRE HT 306 | шт | 1 | 6000 |
| 10 | Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 | шт | 3 | 3000 |
| 11 | Замок ЧАЗ ВС2А | шт | 3 | 1500 |
| 12 | Мойка накладная (нержавейка) 600*600 в комплекте с сифоном | шт | 1 | 3200 |
| 13 | Сифон для мойки | шт | 1 | 440 |
| 14 | Рукав Пар -1(х) 3-25-40У L-20м ГОСТ 18698-79 | м | 20 | 12000 |
| 15 | Рукав Пар -1(х) 3-20-32У L-20м | м | 20 | 10000 |
| 16 | Насос ГНОМ с руб. охл. 20/25 2,2 кВт 380V | шт | 2 | 60000 |
| 17 | Ремонтное уплотнение раструбных соединений РУРС Ду 350 | шт | 2 | 40000 |
| 18 | Рабочее колесо для насоса Х65-50-125А Подача 25м3/ч, напор 20м Эл.двигатель 2,9кВт | шт | 1 | 28000 |
| 19 | Насосный агрегат в сборе СД 16*25 2900 об/мин эл. двигатель 4 кВт | шт | 1 | 38000 |
| 20 | Подшипник 307(6307) | шт | 4 | 1200 |
| 21 | Подшипник 6307(180307) | шт | 2 | 600 |
| 22 | Обратный клапан DN50 PN16 | шт | 2 | 20000 |
| 23 | Масло дизель М-10ДМ | л | 200 | 20000 |
| 24 | Масло Mannol (1л) компрессорное | шт | 10 | 6000 |
| 25 | Смазка спрей L-Ross | шт | 10 | 3500 |
| 26 | Кулачковый переключатель КПУ 38-25/53 (1-0-2 3р) TDM SQ0715-0185 (в корпусе) | шт | 1 | 2000 |
| 27 | Изолента ПВХ желто-зеленая 19мм*20м | шт | 2 | 700 |
| 28 | Вилка угловая с заземлением 16А 250В Makel с кольцом белая(10037) | шт | 4 | 250 |
| 29 | Влагозащищенная штепсельная розетка на 2 гнезда, каучуковая, IPP44 с заземлением (250В,16А) Колодка каучуковая | шт | 2 | 500 |
| 30 | Розетка-колодка силовая с заглушками трехместная с заземлением 2Р+РЕ, 16А, IP44, 250В Каучуковая, влагозащищенная, уличная | шт | 2 | 650 |
| 31 | Клеммная колодка (клемма) WAGO 3 АР Упаковка 100шт | уп | 1 | 1500 |
| 32 | Аккумулятор для ИБП Asterion DTM 1207 12V Ah AGM VRLA универсальный, свинцово-кислотный Клеммы F2 емкость 7,2 Ач | шт | 1 | 2000 |
| 33 | Светодиодная матрица для лампы сигнальной 230в BMS 10-230 K06 (зелёная) | шт | 10 | 2000 |
| 34 | Светодиодная матрица для лампы сигнальной 230в BMS 10-230 K04 (красная) | шт | 10 | 2166 |
| 35 | Кран шаровый ПП 20 | шт | 4 | 700 |
| 36 | Кран шаровый ПП 25 | шт | 4 | 920 |
| 37 | Кран шаровый ПП 32 | шт | 4 | 1660 |
| 38 | Кран шаровый ПП 40 | шт | 2 | 1200 |
| 39 | Разъёмное соединение с н/р 20/1/2 | шт | 5 | 575 |
| 40 | Разъёмное соединение с н/р 25/3/4 | шт | 4 | 800 |
| 41 | Разъёмное соединение с н/р 32/1 | шт | 4 | 1000 |
| 42 | Разъёмное соединение с н/р 40/11/4 | шт | 2 | 900 |
| 43 | Разъёмное соединение с вн/р 20/1/2 | шт | 5 | 550 |
| 44 | Разъёмное соединение с вн/р 32/1 | шт | 4 | 880 |
| 45 | Разъёмное соединение с вн/р 40/11/4 | шт | 3 | 1170 |
| 46 | Разъёмное соединение с вн/р 25/3/4 | шт | 4 | 680 |
| 47 | Труба ПП РN20-20 | м | 20 | 900 |
| 48 | Труба ПП РN20-25 | м | 50 | 3500 |
| 49 | Труба ПП РN20-32 | м | 50 | 6500 |
| 50 | Труба ПП РN20-40 | м | 20 | 4000 |
| 51 | Колено ПП 20 | шт | 40 | 280 |
| 52 | Колено ПП 25 | шт | 40 | 440 |
| 53 | Колено ПП 32 | шт | 50 | 1000 |
| 54 | Колено ПП 40 | шт | 30 | 1050 |
| 55 | Колено ПП 50 | шт | 10 | 700 |
| 56 | Муфта комбинированная с н/р 20/1/2 | шт | 10 | 600 |
| 57 | Муфта комбинированная с н/р 25/3/4 | шт | 10 | 1000 |
| 58 | Муфта комбинированная с н/р 32/1 | шт | 5 | 685 |
| 59 | Муфта комбинированная с н/р 40/11/4 | шт | 5 | 1000 |
| 60 | Вентиль ПП 20 | шт | 4 | 1000 |
| 61 | Вентиль ПП 25 | шт | 4 | 1200 |
| 62 | Вентиль ПП 32 | шт | 4 | 1600 |
| 63 | Тройник ПП 20 | шт | 30 | 270 |
| 64 | Тройник ПП 25 | шт | 30 | 450 |
| 65 | Тройник ПП 32 | шт | 30 | 750 |
| 66 | Тройник ПП 40 | шт | 30 | 1350 |
| 67 | Муфта ПП 20 | шт | 50 | 250 |
| 68 | Муфта ПП 25 | шт | 50 | 450 |
| 69 | Муфта ПП 32 | шт | 50 | 650 |
| 70 | Муфта ПП 40 | шт | 10 | 200 |
| 71 | Планка под смеситель ПП 20/1/2 | шт | 2 | 320 |
| 72 | Хомут со шпилькой (в сборе) на 1/2 | шт | 20 | 1400 |
| 73 | Хомут со шпилькой (в сборе) на 3/4 | шт | 20 | 1140 |
| 74 | Хомут со шпилькой (в сборе) на 1 | шт | 20 | 1400 |
| 75 | Хомут со шпилькой (в сборе) на 11/4 | шт | 20 | 1800 |
| 76 | Хомут со шпилькой (в сборе) на 11/2 | шт | 20 | 2160 |
| 77 | Кран шаровый муфтовый Ду15 11Б27П1 | шт | 20 | 3200 |
| 78 | Кран шаровый муфтовый Ду20 11Б27П1 | шт | 20 | 6000 |
| 79 | Кран шаровый муфтовый Ду25 11Б27П1 | шт | 5 | 2500 |
| 80 | Кран шаровый муфтовый Ду32 11Б27П1 | шт | 5 | 3400 |
| 81 | Кран шаровый муфтовый Ду40 11Б27П1 | шт | 5 | 4250 |
| 82 | Кран шаровый фланцевый Ду50 КШ.Ц.Ф. | шт | 2 | 6300 |
| 83 | Кран шаровый фланцевый Ду80 КШ.Ц.Ф. | шт | 3 | 15000 |
| 84 | Кран шаровый фланцевый Ду100 КШ.Ц.Ф. | шт | 2 | 11800 |
| 85 | Вентиль муфтовый Ду15 (на пар) 15Ч8П | шт | 3 | 660 |
| 86 | Вентиль муфтовый Ду20 (на пар) 15Ч8П | шт | 3 | 720 |
| 87 | Вентиль муфтовый Ду25 (на пар) 15Ч8П | шт | 3 | 1110 |
| 88 | Фланец ст. Ду 50 | шт | 6 | 1920 |
| 89 | Фланец ст. Ду 80 | шт | 6 | 2760 |
| 90 | Фланец ст. Ду 100 | шт | 8 | 6720 |
| 91 | Отвод ст. Ду 89*4 ГОСТ 173775 | шт | 20 | 7960 |
| 92 | Сгон ст. Ду15 | шт | 20 | 800 |
| 93 | Сгон ст. Ду20 | шт | 20 | 1000 |
| 94 | Сгон ст. Ду25 | шт | 20 | 1300 |
| 95 | Муфта ст. Ду15 | шт | 20 | 240 |
| 96 | Муфта ст. Ду20 | шт | 20 | 300 |
| 97 | Муфта ст. Ду25 | шт | 20 | 520 |
| 98 | Контргайка Ду15 | шт | 20 | 120 |
| 99 | Контргайка Ду20 | шт | 20 | 160 |
| 100 | Контргайка Ду25 | шт | 20 | 260 |
| 101 | Резьба ст. Ду15 | шт | 20 | 1700 |
| 102 | Резьба ст. Ду20 | шт | 40 | 6160 |
| 103 | Резьба ст. Ду25 | шт | 40 | 12000 |
| 104 | Труба ст. Ду 15 ГОСТ 3262-75 | Пог м | 60 | 6360 |
| 105 | Труба ст. Ду 20 ГОСТ 3262-75 | Пог м | 60 | 9120 |
| 106 | Труба ст. Ду 57 ГОСТ 3262-75 | Пог м | 60 | 24960 |
| 107 | Труба ст. Ду 76 ГОСТ 3262-75 | Пог м | 60 | 37860 |
| 108 | Труба ст. Ду 89 ГОСТ 3262-75 | Пог м | 60 | 44640 |
| 109 | рН-метр МАРК-902МП ТУ 26.51.53-024-39232169-2021. | шт | 1 | 176 000 |
| 110 | Мешалка фрезерная: МФ-500-280-2,2-380В-Aisi304 (08Х18Н10) | шт | 1 | 400 000 |
| 111 | газоанализатор «ОКА-92МТ-O2-CH4-CO-H2S» | шт | 2 | 132 000 |
| 112 | Контактор модульный CHINT NCH8-40/40, 40 Ампер, 400 Вольт, нормально разомкнутый (4NO), четырех полюсный, катушка 220 вольт, пускатель магнитный. | шт | 2 | 4600 |
| 113 | IEK Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А 4.5кА MVA20-3-032-C | шт | 1 | 400 |
| 114 | Кулачковый переключатель КПУ38-40/2098 (0-1 3р) TDM | шт | 1 | 2830 |
| 115 | Провод ПВС 4х6 Б (бухта) (м) РЭК-PRYSMIAN 0104070201 | м | 50 | 22750 |
| 116 | Набор аккумуляторного инструмента Makita 4в1 18V 4 АКБ Состав набора Гайковерт, Перфоратор, Шуруповерт, Угловая шлифмашина | шт | 1 | 16000 |
| 117 | Цифровой автоматический мультиметр / тестер смарт-ручка / бесконтактный детектор напряжения NCV BSIDE Z1 | шт | 9 | 10800 |
| 118 | Рукав пожарный РПК-Н(В)-50 УХЛ1 1МПА, в сборе с головками | шт | 1 | 3000 |
| 119 | Огнетушитель ОП-4 | шт | 4 | 2400 |
| 120 | Хомут силовой шарнирный 55-59 | шт | 10 | 1300 |
| 121 | Хомут силовой шарнирный 63-68 | шт | 10 | 1500 |
| 122 | Хомут силовой шарнирный 79-85 | шт | 10 | 4800 |
| 123 | Хомут червячный 16-27 | шт | 50 | 1500 |
| 124 | Хомут червячный 20-32 | шт | 100 | 3000 |
| 125 | Хомут червячный 25-40 | шт | 100 | 3500 |
| 126 | Хомут червячный 32-50 | шт | 100 | 4500 |
| 127 | Хомут червячный 40-60 | шт | 25 | 1550 |
| 128 | Хомут червячный 50-70 | шт | 25 | 3625 |
| 129 | Шаровой кран из нержавеющей стали резьбовой AISI316 (CF8M) Ду 20 Ру63 внутренняя резьба/внутренняя резьба Стандартный проход | шт | 2 | 2000 |
| 130 | Шаровой кран из нержавеющей стали резьбовой AISI316 (CF8M) Ду 25 Ру63 внутренняя резьба/внутренняя резьба Стандартный проход | шт | 2 | 4000 |
| 131 | Рукав Пар -1(х) 3-25-40У L-20м ГОСТ 18698-79 | м | 20 | 12 000 |
| 132 | Подшипник 309 | шт | 14 | 21 000 |
| 133 | Подшипник 318 (6318) | шт | 4 | 8000 |
| 134 | Подшипник 322 | шт | 6 | 30 000 |
| 135 | Сальниковая набивка АП-31 18*18 | шт | 20 | 9000 |
| 136 | Клапан обратный поворотный межфланцевый 19 ч 21 бр Ду 50 Ру 16 | шт | 1 | 2000 |
| 137 | Клапан обратный шаровый фланцевый Ду 50 Ру 16 | шт | 1 | 9000 |
| 138 | Прокладка паронитовая толщина 2мм Ду-50 Ду-100 | шт | 20 30 | 2000 4500 |
| 139 | Муфта соединительная с наружной резьбой на трубу полипропилен Ф 32 мм | шт | 6 | 1080 |
| 140 | Муфта соединительная с внутренней резьбой на трубу полипропилен Ф 32мм. | шт | 6 | 1140 |
| 141 | К фланцевому соединению Ду 50мм. бурт к трубе из полипропилена Ф 63 мм | шт | 5 | 2250 |
| 142 | Задвижка Ду 80 - 30ч39р с обрез клином, синяя | шт | 1 | 4500 |
| 143 | Задвижка Ду 100 - 30ч39р с обрез клином, синяя, 8 отв | шт | 2 | 12000 |
| 144 | Кран шаровый Ду80 АLSO | шт | 2 | 7000 |
| 145 | Лампа светодиодная GU5.3 7W 4000K LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/NR UL-00003837белый свет (norma) | шт | 7 | 280 |
| 146 | Светодиодная лампа 75вт 800Лм 4000К дневной свет 8Вт цоколь Е27 в форме шара 25S45GL8E27 (WOLTA) | шт | 3 | 125 |
| 147 | Галогенная лампа Camelion JC 20W, G4, 12V, Цоколь G4 свет белый (холодный), мощность 20ВТ, форма колбы- капсула, световой поток- 350 Лм, цветовая температура- 3000К. | шт | 10 | 200 |
| Общая сумма |  | 1 515 686 |