ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ,

необходимых для оказания услуг по водоснабжению и водоотведению на 2025г.

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Объем закупок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амперметр Э42702 (ЩИТОВОЙ ,СТРЕЛОЧНЫЙ) | шт | 6 | 18000 |
| 2 | Поплавковый выключатель EL MS7 (длина 7 п.м.) | шт | 4 | 16400 |
| 3 | Влагозащищенная распределительная коробка КСП-15 IP66 | шт | 4 | 9600 |
| 4 | Трубка термоусадочная клеевая ТТК (4-1) – 40/10 черн. (КВТ) | м | 6 | 4200 |
| 5 | Лампа IEK LED ALFA A60 груша 15ВТ 230В 4000К Е27 | шт | 50 | 4000 |
| 6 | Катушки для ПМЛ-3 220В | шт | 4 | 3200 |
| 7 | Розетка наружная одинарная с заземлением 16А IEK | шт | 5 | 700 |
| 8 | Розетка наружная одинарная с заземлением 25А IEK | шт | 2 | 1600 |
| 9 | Наконечник штыревой втулочный НШВИ 6мм (упаковка 50 шт.) НШВИ 8мм.(упаковка 50 шт.) | упак | 1 1 | 140 360 |
| 10 | Наконечник кабельный кольцевой ВНКИ 6.0-6 (упаковка 100 шт.) ВНКИ 6.0-8 (упаковка 100 шт.) | упак | 1 1 | 1300 1700 |
| 11 | Замок ЧАЗ ВС2А | шт | 3 | 1500 |
| 12 | Замок навесной ЧАЗ ВС2-10 | шт | 3 | 3000 |
| 13 | Рукав Пар -1(х) 3-20-32У L-20м | м | 40 | 20000 |
| 14 | Рукав Пар -1(х) 3-25-40У L-20м ГОСТ 18698-79 | м | 40 | 24000 |
| 15 | Изолента черная ПВХ 19х25х0,13мм | шт | 10 | 900 |
| 16 | Изолента синяя ПВХ 19х20мм | шт | 10 | 700 |
| 17 | Оградительная лента красно-белая(250м.п.) 75мм | шт | 5 | 1500 |
| 18 | Болт 8*70 с полной резьбой | кг | 1 | 200 |
| 19 | Болт 10*70 с полной резьбой | Кг | 1 | 200 |
| 20 | Гайка М8 | Кг | 0.5 | 150 |
| 21 | Гайка М10 | кг | 0.5 | 150 |
| 22 | Щетка сметка | шт | 7 | 560 |
| 23 | Швабра (с черенком) | шт | 7 | 700 |
| 24 | Масло Mannol (1л) компрессорное | шт | 10 | 6000 |
| 25 | Смазка спрей L-Ross | шт | 10 | 3500 |
| 26 | Комплект шестигранных ключей Штайер 2740-Н10 (10предметов) | шт | 1 | 1000 |
| 27 | Светодиодная лампа (ЭРА) - 7 Вт 4000К Е27 | шт | 100 | 12000 |
| 28 | Датчик давления (Коммуналец) - СДВ-И-1,60-1,00-0,60 М(0,60)-4-2,0мА-DA422-0605-3 | шт | 4 | 20 000 |
| 29 | Влагозащищенная штепсельная розетка на 2 гнезда, каучуковая, IPP44 с заземлением (250В,16А) Колодка каучуковая | шт | 2 | 500 |
| 30 | Розетка-колодка силовая с заглушками трехместная с заземлением 2Р+РЕ, 16А, IP44, 250В Каучуковая, влагозащищенная, уличная | шт | 2 | 650 |
| 31 | Клеммная колодка (клемма) WAGO 3 АР Упаковка 100шт | уп | 1 | 1500 |
| 32 | Электропривод В 06 У2 (г.Тула) JP 43 800Нм 524 рад/с 36-200 оборот вых.вала 105кг | шт | 1 | 100 000 |
| 33 | Техпластина ТМКЩ 10мм Лист 1000*1000мм | кг | 16 | 48000 |
| 34 | Подшипник SKF 22207E/C3VQ335 | шт | 2 | 24000 |
| 35 | Подшипник SKF 6313M/C3 | шт | 2 | 36000 |
| 36 | Светодиодная лампа (ЭРА) - LED T8-20W-840-G13-1200mm | шт | 50 | 8500 |
| 37 | Светильник потолочный настенный накладной светодиодный точечный круглый(ЭРА)-LED 15-18-4К | шт | 4 | 1400 |
| 38 | Автомат однополюсный (IЕК) - 4А - 6А - 10А | шт | 2 2 2 | 600 600 500 |
| 39 | Кислотный насос бочковой Lutz PVDF 41-L-DL HC 1200 Без эл.двигателя | шт | 1 | 120 000 |
| 40 | Подшипник 318 | шт | 4 | 8000 |
| 41 | Круг обрезной по металлу 125*1,6*22,23 | шт | 10 | 1500 |
| 42 | Аккумулятор для переносного фонаря ЭРА DELTA DT606 6V6Ah | шт | 2 | 500 |
| 43 | Рабочее колесо к насосу СД100/40 | шт | 3 | 30000 |
| 44 | Замок навесной | шт | 6 | 3000 |
| 45 | ветошь | м | 100 | 5000 |
| 46 | Смазка графитная felix 100г | шт | 5 | 1000 |
| 47 | унитаз | шт | 1 | 5000 |
| 48 | Фонарь ЭРА | шт | 1 | 1500 |
| 49 | Щетка сметка | шт | 5 | 500 |
| 50 | Швабра черенок | шт | 8 8 | 1000 800 |
| 51 | керосин | шт | 60 | 600 |
| 52 | Клапан обратный чугунный двухстворчатый межфланцевый 19ч21бр Ду50 Ру16 | шт | 4 | 5000 |
| 53 | Профессиональный плунжерный шприц | шт | 1 | 1000 |
| 54 | Шприц для консистентной смазки 400мг | шт | 1 | 1000 |
| 55 | Лопата металлическая с ребрами жесткости(снеговая) Толщина металла не менее 1,5мм | шт | 2 | 4000 |
| 56 | Задвижка 30ч906бр Ду250 | шт | 1 | 80000 |
| 57 | Рабочее колесо от насоса К-290/30-С-УХЛ4, 1450 об/мин 290м³/ч, напор 30м | шт | 1 | 19000 |
| 58 | Техпластина НТА 14мм Лист 500*500 ГОСТ 7338-90 | шт | 2 | 20600 |
| 59 | Рукав пожарный износо-маслобензостойкий морозостойкий 50мм в сборе с головками ГР-50 и стволом рс-50.01 ал 1,6МПА (20 м) ГОСТ Р 51049-2008 С внутренним гидроизоляционным покрытием и пропиткой каркаса из латекса | шт | 2 | 5000 |
| 60 | ВНКИ-6.0-6 (1пачка – 100 шт.) | упак | 1 | 1000 |
| 61 | ВНКИ-6.0-8 (1 пачка – 100 шт.) | упак | 1 | 1000 |
| 62 | Лампа светодиодная PLED T8-1200GL 20w FROST 6500K | Шт | 75 | 12200 |
| 63 | Лампа светодиодная iazzway 1025326 G13 T8 10W 6500K | шт | 50 | 5500 |
| 64 | Прожектор светодиодный ЭРА, 10 Вт, свет: холодный белый | Шт | 3 | 600 |
| 65 | Прожектор светодиодный ЭРА, 20 Вт, свет: холодный белый | шт | 2 | 500 |
| 66 | - Клеммы для проводов Garage 5-х проводная тип Ваго (50 шт), 222-415 | Упак | 1 | 900 |
| 67 | - Наконечник НШВИ EKF набор №1 PROxima 0.5-2.5 мм2, 1 шт., коробка, | упак | 1 | 500 |
| 68 | - Стяжка кабельная (хомут стяжной) EKF plc-cb-3.6x200 3.6 х 200 мм 100 шт. | упак | 1 | 130 |
| 69 | - Крепеж-клипса для труб d20 мм цвет серый (упаковка 100 шт) | упак | 1 | 250 |
| 70 | - Крепеж гофры / клипса 16 мм упаковка 100шт (черная) | упак | 1 | 2500 |
| 71 | - Разветвительная коробка 70х70 | шт | 10 | 3000 |
| 72 | - Розетка одинарная с заземлением влагозащищенная наружная | шт | 6 | 2172 |
| 73 | - Розетка двойная с заземлением влагозащищенная наружная | шт | 4 | 1848 |
| 74 | - Катушка ПМЛ-3,4,5Д- 40-100А -220АС-УХЛ4-И1- 229804 | шт | 3 | 1700 |
| 75 | Кран шаровый муфтовый Ду25 11Б27П1 | шт | 5 | 2500 |
| 76 | Кран шаровый муфтовый Ду32 11Б27П1 | шт | 5 | 3400 |
| 77 | Болт 16*70 полная резьба накидная гайка | шт | 70 70 | 1359 455 |
| 78 | Изолента ПВХ черная 19мм* 20м | шт | 5 | 1500 |
| 79 | Эмаль акриловая универсальная аэрозоль черный матовый Kudo Эльф Филлинг KU-A9005M 0.52 л | шт | 5 | 1002.5 |
| 80 | кисть малярная плоская шириной 75мм | шт | 10 | 1000 |
| 81 | Валик малярный 200 мм | шт | 4 | 800 |
| 82 | Настенный смеситель для мойки, с верхним изливом | шт | 2 | 5550 |
| 83 | Настенный смеситель для мойки, с нижним изливом | шт | 2 | 5550 |
| 84 | Кран шаровый фланцевый Ду80 Ру16 ст20 ГОСТ 1060-88 | шт | 4 | 22 757 |
| 85 | Кран шаровый фланцевый Ду50 Ру16 ст20 ГОСТ 1060-88 | шт | 6 | 26 338,98 |
| 86 | Фланец стальной Ду50 | шт | 8 | 5109,36 |
| 87 | Строительный фен Bosch-GHG 23-66 сетевой | шт | 1 | 5000 |
| 88 | Скоба омегообразная ГудВорк 2т . с резьбой | шт | 4 | 1000 |
| 89 | Клеммы Ваго 221-412 221-413 221-415 | шт | 30 20 20 | 1200 1000 1200 |
| 90 | - Регулятор –сигнализатор уровня РОС-301 | шт | 1 | 6413.4 |
| 91 | - Реле напряжения с дисплеем 16А RUCELF SRW-16A устройство защиты от импульсных перенапряжений | шт | 4 | 4553.32 |
| 92 | сальниковая набивка ХБП-31 20*20 | кг | 20 | 22259.8 |
| 93 | сальниковая набивка АП-31 8*8 | кг | 20 | 15359.8 |
| 94 | Рукав пожарный РПК-Н(В)-50 УХЛ1 1МПА, в сборе с головками | шт | 1 | 3000 |
| 95 | Огнетушитель ОП-4 | шт | 4 | 2400 |
| 96 | Лампа светодиодная GU5.3 7W 4000K LED-JCDR-7W/NW/GU5.3/NR UL-00003837белый свет (norma) | шт | 7 | 280 |
| 97 | Светодиодная лампа 75вт 800Лм 4000К дневной свет 8Вт цоколь Е27 в форме шара 25S45GL8E27 (WOLTA) | шт | 3 | 125 |
| Общая сумма |  |  |  | 868500 |

План на 2025год реагенты

| №п/п | Наименование м-ла | ед изм | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЕАГЕНТ СФ-А2 | т | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 2 | АКВАПОЛ-ФТ2К | кг | 100 |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 300 |  |
| 3 | натр едкий 46% | кг |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 4 | Серная кислота | кг |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |