Отчет по плану капитального ремонта по ЦВКиОС за 2014 год

| Наименование работ | Стоимость всего, тыс.руб без НДС |
| --- | --- |
| Кап.ремонт (замена) правого напорного трубопровода Д=300мм с НХПВ до колодца | 250,00 |
| Кап.ремонт (установка) опор под трубопроводы на территории БОС в районе здания решетов | 73,44 |
| Капитальный ремонт задвижек производственной воды в К-57 | 353,57 |
| Кап. ремонт задвижек Д=500мм | 383,46 |
| Очистка канализационных трубопроводов фекальной и ливневой канализации | 118,64 |
| Кап.ремонт 3-х задвижек на производственной воде в колодце № 13 | 89,53 |
| ВСЕГО | 1268,64 |