План капитального ремонта по ЦВКиОС на 2014 год

| Наименование работ | Стоимость всего, тыс.руб без НДС |
| --- | --- |
| Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 1 500,00 |
| Кап.ремонт (замена) правого напорного трубопровода Д=300мм с НХПВ до колодца | 314,33 |
| Кап.ремонт (замена) затвора Д=500мм на КНС-4 | 247,28 |
| кап.ремонт напорного коллектора | 2 260,12 |
| Капитальный ремонт задвижек производственной воды в К-57 | 698,00 |
| Кап. ремонт вводных задвижек Д=250мм ПВ в корпусе № 5 | 62,90 |
| Чистка фекальной и ливневой канализации | 350,00 |
| Кап.ремонт канализационных колодцев | 300,00 |
| Кап. ремонт (замена) т/провода ХПВ на типографию | 67,10 |
| Кап.ремонт 3-х задвижек на производственной воде в колодце № 13 | 62,86 |
| ВСЕГО | 5862,59 |