Формы раскрытия информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»

|  | Период предоставления информации | 2016г. (факт) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере холодного водоснабжения (вода техническая) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 18 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |
| а) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 4119,031 |
| б) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 5319,15 |
|  | расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 2437,54 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4,20 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 580,732 |
|  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 673,683 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 154,37 |
|  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1110,847 |
|  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 528,775 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 269,664 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 144,271 |
| д) | Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -1200,121 |
| ж) | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 611,545 |
| з) | Объем покупной воды | тыс. куб. м | нет |
| к) | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе | тыс. куб. м | 611,545 |
| л) | Потери воды в сетях | % | - |
| н) | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВтч/тыс. куб. м | 0,95 |
| о) | Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды | % | 2 |
| 19 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям: |
| а) | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц на км | 0 |
| б) | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | шт. | 0 |
|  | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 |
| в) | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | мутность | шт. | 0 |
|  | цветность | шт. | 0 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт. | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | шт. | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт. | 0 |
| г) | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | мутность | шт. | 0 |
|  | цветность | шт. | 0 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт. | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | шт. | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт. | 0 |
| д) | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | Отсутствие заявок на подключение |
| е) | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | Отсутствие заявок на подключение |
| 20 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
|  | Инвестиционные программы на водоснабжение в 2016 году не утверждались |
| В сфере холодного водоснабжения (вода питьевая) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 18 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |
| а) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 19199,472 |
| б) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 24785,66 |
|  | расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | 10081,57 |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 304,22 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4,0 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 76,072 |
|  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3330,924 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 731,092 |
|  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5310,58 |
|  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3724,857 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 1277,090 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 25,327 |
| д) | Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -5586,187 |
| ж) | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | нет |
| з) | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 354,777 |
| к) | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе | тыс. куб. м | 354,777 |
| л) | Потери воды в сетях | % | - |
| н) | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВтч/тыс. куб. м | 0,21 |
| о) | Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды | % | 2 |
| 19 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям: |
| а) | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц на км | 0 |
| б) | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | шт. | 0 |
|  | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 |
| в) | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | шт. | 80 |
|  | мутность | шт. | 20 |
|  | цветность | шт. | 20 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт. | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | шт. | 20 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт. | 20 |
| г) | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | мутность | шт. | 0 |
|  | цветность | шт. | 0 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт. | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | шт. | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт. | 0 |
| д) | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | Отсутствие заявок на подключение |
| е) | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | Отсутствие заявок на подключение |
| 20 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
|  | Инвестиционные программы на водоснабжение в 2016 году не утверждались |
| В сфере холодного водоснабжения (вода техническая по системе оборотного водоснабжения) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 18 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |
| а) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 11810,116 |
| б) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 14715,62 |
|  | расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 4080,57 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4,02 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 1014,500 |
|  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2769,197 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 622,586 |
|  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4507,415 |
|  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1344,758 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 1087,547 |
|  | прочие расходы | тыс. руб. | 303,547 |
| д) | Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2905,508 |
| ж) | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 3016,009 |
| з) | Объем покупной воды | тыс. куб. м | нет |
| к) | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе | тыс. куб. м | 3016,009 |
| л) | Потери воды в сетях | % | - |
| н) | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВтч/тыс. куб. м | 0,34 |
| о) | Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды | % | 2 |
| 19 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям: |
| а) | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | единиц на км | 0 |
| б) | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | шт. | 0 |
|  | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 0 |
| в) | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | мутность | шт. | 0 |
|  | цветность | шт. | 0 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт. | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | шт. | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт. | 0 |
| г) | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | мутность | шт. | 0 |
|  | цветность | шт. | 0 |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт. | 0 |
|  | общие колиформные бактерии | шт. | 0 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт. | 0 |
| д) | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | Отсутствие заявок на подключение |
| е) | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | Отсутствие заявок на подключение |
| 20 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
|  | Инвестиционные программы на водоснабжение в 2016 году не утверждались |
| В сфере водоотведения (хоз..- бытовые сточные воды с очисткой МУП «ТВК») |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 39 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |
| а) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 12603,366 |
| б) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 14688,38 |
|  | расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | 10064,480 |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 570,29 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 3,97 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 143,639 |
|  | расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 556,666 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 49,813 |
|  | общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 883,646 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2254,709 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 270,573 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 38,203 |
| г) | Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2085,019 |
| з) | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. куб. м | 918,000 |
| к) | Объем сточных вод, переданных на очистку сторонним организациям | тыс. куб. м | 918,000 |
| 40 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям |
| а) | Показатель аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей | единиц на км | 0 |
| б) | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | взвешенные вещества | шт. | 0 |
|  | БПК5 | шт. | 0 |
|  | аммоний-ион | шт. | 0 |
|  | нитрит-анион | шт. | 0 |
|  | фосфаты (по P) | шт. | 0 |
|  | нефтепродукты | шт. | 0 |
|  | микробиология | шт. | 0 |
| в) | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | взвешенные вещества | шт. | 0 |
|  | БПК5 | шт. | 0 |
|  | аммоний-ион | шт. | 0 |
|  | нитрит-анион | шт. | 0 |
|  | фосфаты (по P) | шт. | 0 |
|  | нефтепродукты | шт. | 0 |
|  | микробиология | шт. | 0 |
| г) | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | Отсутствие заявок на подключение |
| д) | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | Отсутствие заявок на подключение |
| 41 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
|  | Инвестиционные программы на водоотведение в 2016 году не утверждались |
| В сфере водоотведения (транспортировка хоз.- бытовых сточных вод) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 39 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |
| а) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 7471,228 |
| б) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 9683,85 |
|  | расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 1280,25 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 3,98 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 321,363 |
|  | расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1940,456 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 180,007 |
|  | общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 3186,072 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1966,634 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 977,749 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 152,682 |
| г) | Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2212,618 |
| з) | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. куб. м | 2155,572 |
| к) | Объем сточных вод, переданных на очистку сторонним организациям | тыс. куб. м | 2155,572 |
| 40 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям |  | 3,3 |
| а) | Показатель аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей | единиц на км |  |
| б) | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | шт. | нет |
|  | взвешенные вещества | шт. | 0 |
|  | БПК5 | шт. | 0 |
|  | аммоний-ион | шт. | 0 |
|  | нитрит-анион | шт. | 0 |
|  | фосфаты (по P) | шт. | 0 |
|  | нефтепродукты | шт. | 0 |
|  | микробиология | шт. | 0 |
| в) | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | шт. | 0 |
|  | взвешенные вещества | шт. | 0 |
|  | БПК5 | шт. | 0 |
|  | аммоний-ион | шт. | 0 |
|  | нитрит-анион | шт. | 0 |
|  | фосфаты (по P) | шт. | 0 |
|  | нефтепродукты | шт. | 0 |
|  | микробиология | шт. | 0 |
| г) | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | Отсутствие заявок на подключение |
| д) | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | Отсутствие заявок на подключение |
| 41 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
|  | Инвестиционные программы на водоотведение в 2016 году не утверждались |
| В сфере водоотведения (промышленные стоки) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 39 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |
| а) | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 19878,110 |
| б) | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 28210,60 |
|  | расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями | тыс. руб. | нет |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 1236,68 |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4,01 |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 308,729 |
|  | расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 739,481 |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 2990,723 |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | 736,805 |
|  | общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 15791,252 |
|  | общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 4965,174 |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | 1659,53 |
|  | Прочие расходы | тыс. руб. | 90,955 |
| г) | Валовая прибыль (убыток) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -8332,494 |
| з) | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс. куб. м | 112,049 |
| к) | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | 112,049 |
| 40 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям |
| а) | Показатель аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей | единиц на км | 0 |
| б) | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | шт. | 24 |
|  | взвешенные вещества | шт. | 12 |
|  | БПК5 | шт. | 0 |
|  | аммоний-ион | шт. | 0 |
|  | нитрит-анион | шт. | 0 |
|  | фосфаты (по P) | шт. | 0 |
|  | нефтепродукты | шт. | 12 |
|  | микробиология | шт. | 0 |
| в) | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | шт. | 16 |
|  | взвешенные вещества | шт. | 4 |
|  | БПК5 | шт. | 0 |
|  | аммоний-ион | шт. | 0 |
|  | нитрит-анион | шт. | 0 |
|  | фосфаты (по P) | шт. | 0 |
|  | нефтепродукты | шт. | 12 |
|  | микробиология | шт. | 0 |
| г) | Доля исполненных в срок договоров о подключении | % | Отсутствие заявок на подключение |
| д) | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении | дней | Отсутствие заявок на подключение |
| 41 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |
|  | Инвестиционные программы на водоотведение в 2016 году не утверждались |