ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ МАТЕРИАЛОВ,

необходимых для оказания услуг по передаче тепловой энергии на 2015г.

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Объем закупок | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паровые котлы ПК, Водогрейные котлы ВК |  |  |  |
| 1 | Цемент Портланд М-400 | кг | 500 | 127500,00 |
|  | Паровая котельная, Водогрейная котельная, тепловые сети |  |  |  |
| 2 | Набивка сальниковая АФТ 18х18 | кг | 60 | 31200,00 |
| 3 | Набивка сальниковая АФТ 22х22 | кг | 78,4 | 42000,00 |
| 4 | Набивка сальниковая АФТ 25х25 | кг | 75,6 | 42400,00 |
| 5 | Паронит ПМБ1-2мм | кг | 30 | 6000,00 |
| 6 | Паронит ПМБ1-3мм | кг | 30 | 8250,00 |
| 7 | Паронит ПОН 3мм | кг | 16 | 1360,00 |
| 8 | Паронит ПОН 4мм | кг | 20,5 | 1517,00 |
| 9 | Кран шаровой резьбовой 15с22нж ф15 Ру16 | шт | 40 | 3800,00 |
| 10 | Кран шаровой резьбовой 15с22нж ф20 Ру16 | шт | 20 | 2210,00 |
| 11 | Кран шаровой резьбовой 15с22нж ф25 Ру16 | шт | 20 | 3120,00 |
| 12 | Труба ф57х3,0 | пм | 462 | 19866,00 |
| 13 | Отводы ф57 | шт | 20 | 1480,00 |
| 14 | Отводы ф76 | шт | 20 | 2180,00 |
| 15 | Отводы ф89 | шт | 20 | 4120,00 |
| 16 | Отводы ф108 | шт | 20 | 5230,00 |
| 17 | Отводы ф159 | шт | 10 | 5700,00 |
| 18 | Отводы ф219 | шт | 6 | 4760,00 |
| 19 | Болт 16х80 | кг | 40 | 6150,00 |
| 20 | Болт 18х80 | кг | 50 | 8100,00 |
| 21 | Болт 20х90 | кг | 60 | 15600,00 |
| 22 | Болт 30х140 | кг | 100 | 2880,00 |
| 23 | Гайка М16 | кг | 40 | 3700,00 |
| 24 | Гайка М18 | кг | 50 | 4200,00 |
| 25 | Гайка М20 | кг | 60 | 7500,00 |
| 26 | Гайка М30 | кг | 100 | 9800,00 |
|  | Паровая котельная, Водогрейная котельная |  |  |  |
| 27 | Лампа ЛБ-40 | шт | 90 | 2187,00 |
| 28 | Датчик давления Метран-55-ДИ | шт | 3 | 30000,00 |
| 29 | Бумага диаграммная №1757 | коробка | 5 | 15000,00 |
| 30 | Бумага диаграммная №2330.1 | шт | 1000 | 1850,00 |
| 31 | Кран шаровой 11б27п1 ф15 | шт | 50 | 3125,00 |
| 32 | Кран шаровой Hogfors 443ТS15 | шт | 8 | 24000,00 |
| 33 | Фоторезистор «ФР1-3 68к» | шт | 10 | 10000,00 |
| 34 | Насос солевой КМ 50-32-200 | шт | 2 | 76000,00 |
| 35 | Кольцо МУВП для насоса горячей воды Д315/50 | шт | 100 | 1000,00 |
| 36 | Кольцо МУВП для сетевого насоса Д1250/125 | шт | 300 | 3000,00 |
| 37 | Соль техническая | т | 120 | 3720000,00 |
| 38 | Катионит КУ-2-8 | т | 1 | 52000,00 |
| 39 | Фильтрующий материал «Аквалат» | т | 1,5 | 15254,24 |
| 40 | Масло ИП | кг | 200 | 5021,86 |
|  | Паровые котлы ПК |  |  |  |
| 41 | Стекла Клингера №6 (250х34х17) | шт | 30 | 15000,00 |
| 42 | Рамки указателей уровня №6 12кч11бк | шт | 16 | 28800,00 |
|  | Паровая котельная, мазутонасосная станция |  |  |  |
| 43 | Подшипник 66410 | шт | 10 | 13548,00 |
| 44 | Подшипник 310 | шт | 5 | 1620,00 |
| 45 | Подшипник шариковый, закрытый 6310-2RS | шт | 10 | 3900,00 |
| 46 | Подшипник шариковый 312 (6312) | шт | 10 | 4716,00 |
|  | Паровая котельная ПК |  |  |  |
| 47 | Вентиль игольчатый цапковый Ду15 15с54бк | шт | 10 | 1950,00 |
|  | Водогрейная котельная |  |  |  |
| 48 | Насос КМ80-50-200 | шт | 1 | 28500,00 |
| 49 | Подогреватель водоводяной ВВП-14-273-4000 | шт | 2 | 150000,00 |
| 50 | Подогреватель водоводяной ВВП-14-273-4000 с трубной системой из латуни | шт | 2 | 150000,00 |
| 51 | Кольцо МУВП для сетевого насоса Д125 | шт | 300 | 6000,00 |
|  | Паровая котельная, Водогрейная котельная, газовые сети |  |  |  |
| 52 | Течеискатель природного газа 316-1 «Теstо» | шт | 1 | 14000,00 |
|  | Паровая котельная, Водогрейная котельная, тепловые сети, мазутонасосная станция |  |  |  |
| 53 | Кран трехходовой муфтовый для манометра с контрольным фланцем 11б38бк Ду15 Ру16 | шт | 10 | 1600,00 |
| 54 | Выключатель одноклавишный наружной установки 10А «Октава» | шт | 20 | 1600,00 |
| 55 | Розетка одинарная с заземлением, наружной установки «Евро» | шт | 20 | 3840,00 |
| 56 | Колодка розеточная 3-х гнездовая с заземлением | шт | 10 | 1950,00 |
| 57 | Колодка розеточная 4-х гнездовая с заземлением | шт | 10 | 2000,00 |
| 58 | Лампы энергосберегающие Е27 | шт | 50 | 5500,00 |
|  | Мазутонасосная станция |  |  |  |
| 59 | Жидкость РЖ-8 | литр | 200 | 17694,00 |

Начальник теплоцеха								        А.А.Пищаев

Составил

Бондаренко Е.Н.