# План закупок материалов на 2022 (1 полугодие) теплоцех

( 2022г.)

| № п/п | № заявки | Наименование | Бюджет закупки | Дата получения со склада | Срок поставки по заявке | Информация | Статья ремонтов | Стоимость по тендеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60-00/09-190 14.12.2021г. | Бензин АИ-92 (150кг) | 7500,00р. (8571,00) | 01.2022г. | Январь 2022г. |  | Статья 103 |  |
| 2 | 60-00/09-191 14.12.2021г | Бензин АИ-92 (180кг) | 9000,00р. (10285,20) | 02.2022г. | Февраль 2022г. |  | Статья 103 |  |
| 3 | 60-00/09-195 14.12.2021г | Соль февраль – 14т март – 12т | 134531,10р. (62778,52) (62250,96) | 02.2022г. 03.2022г. | Февраль-март 2022г. |  | Статья 001 |  |
| 5 | 60-00/09-200 14.12.2021г | Определитель утечки газа 400мл (баллон) аэрозоль WELCON Leak (7шт) | 6650,00р. |  | Февраль 2022г. |  | Статья 336 |  |
| 6 | 60-00/09-201 14.12.2021г | Труба бесшовная 60х3 (ст.20) с приложенным сертификатом качества и длинной трубы не менее 10м (0,500т) (0,520т) | 80000,00р. (81609,12) | 22.03.2022г. | Февраль 2022г. |  | Статья 126 сырье |  |
| 7 | 60-00/09-202 14.12.2021г | а)Рукав напорный ГОСТ 18698-79 ВГ (III) 6,3-20-31-У (20п.м.) (40п.м.); б)Текстолит листовой 8мм (14кг) | 8000,00р. (9938,80) 4200,00р. | 25.03.2022г. | Февраль 2022г. | Отчет подписан 01.02.2022г. (заявка пересогласована) | Статья126 пр Статья 125 | 5831,00 |
| 8 | 60-00/09-05 31.01.2022 | Бензин АИ-92 (180кг) | 10350,00 (10285,20) | 03.2022г. | Март 2022г. |  | Статья 103 |  |
| 9 | 60-00/09-08 31.01.2022г | а)Очки защитные А-800 (20шт); б)Комплект ПШ-1С противогаз шланговый (шланг АМС резинотканевый) маска ППМ-88 2шт (1компл.) | 7000,00р. 9000,00р. |  | Март 2022г. |  | Статья 441 Статья 441 |  |
| 10 | 60-00/09-10 31.01.2022г | а)Лампа светодиодная SAFFIT SBG4509 шарик Е27 9W 2700К (30шт); б)Лампа светодиодная SAFFIT Е27 12W 230V 2300К (30шт); в)Лампа светодиодная Led Е27 36Вольт 6Вт (30шт); г)Батарейка GP Super AA LR6 «пальчиковые» (30шт); д)Батарейка GP Super AA LR03 «мизинчиковые» (20шт); е)Батарейка GP Supercell 6F22 «крона» (20шт); ё)Комплект уплотнительных колец РС4 Ду150 (1компл.) | 2100,00р. 2100,00р. 5400,00р. 1500,00р. 1000,00р. 1000,00р. 3000,00р. |  | Март 2022г. | Отчет подписан 21.02.2022г. Отчет подписан 21.02.2022г. Отчет подписан 21.02.2022г. | Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 336 пр Статья 336 пр Статья 336 пр Статья 336 з/п | 2855,00 1697,10 1559,70 |
| 11 | 60-00/09-11 31.01.2022г | а)Набор пробойников для поранита OWDEN 13шт (диаметр от 5мм до 32мм) (1шт); б)Полотно ножовочное (20шт) | 2800,00р. 500,00р. |  | Март 2022г. |  | Статья 108 инструм. |  |
| 12 | 60-00/09-13 03.02.2022г | а)Регулятор измерительный ТРМ12-Щ11.У.Р (2шт); б)Сетевой шлюз ПВ210-230. WEB (1шт); в)Сигнализатор (детектор) загазованности угарного газа (СО) ДЗ-1-СО производ.»Овен» (2шт); г)Сигнализатор (детектор) загазованности метана ДЗ-1-СН4 производ.»Овен» (1шт) | 12000,00р. 5000,00р. 21400,00р. 8500,00р. |  | Март 2022г. | Отчет подписан 15.04.2022г. Отчет подписан 12.04.2022г. (заявка пересогласована Отчет подписан 12.04.2022г. (заявка пересогласована) | Статья 336 инвент. Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 пр | 4656,00 32980,00 14550,00 |
| 13 | 60-00/09-17 03.02.2022г | а)ФИК серная кислота (10шт); б)Аммоний хлористый Х.Ч. (5кг); в)Фенолфталеин «ЧДА» (0,5кг); г)Индикатор метиловый красный (0,5кг); д)Индикатор метиловый голубой (0,5кг) | 2800,00р. 750,00р. 1300,00р. 1600,00р. 1600,00р. |  | Март 2022г. |  | Статья 666 пр Статья 666 пр Статья 666 пр Статья 666 пр |  |
| 14 | 60-00/09-15 03.02.2022г | а)Огнетушитель ОУ-2 (2шт); б)Огнетушитель ОУ-5 (2шт) | 2200,00р. 2600,00р. |  | Март 2022г. | Отчет подписан 15.04.2022г. | Статья 460 Статья 460 | 1700,00 2200,00 |
| 15 | 60-00/09-26а 28.02.2022г | Соль (10т) | 51875,80р. |  | Апрель 2022г. |  | Статья 001 |  |
| 16 | 60-00/09-24 28.02.2022г | Бензин АИ-92 (180кг) | 10350,00р. |  | Апрель 2022г. |  | Статья 103 |  |
| 17 | 60-00/09-40 28.03.2022г | Бензин (180кг) | 10350,00р. |  | Май 2022г. |  | Статья 103 |  |
| 18 | 60-00/09-42 28.03.2022г | Соль (10т) | 51875,80р. |  | Май 2022г. |  | Статья 001 |  |
| 19 | 60-00/09-49 28.03.2022г | а)Стекло «Клингера» №6 (250х34х17) смотровое для котлов (40шт); б)Вентиль 15с22нж Ду150 Ру40 (1шт); г)Хомут металлический обжимной 8х16 (20шт) 12х20 )20шт) 16х25 (40шт) 20х32 (20шт); дЭлектроды ESAB OK46 MP-3 D=3мм, L=350мм (50кг) | 24000,00р. 20000,00р. 600,00р. 600,00р. 1200,00р. 600,00р. 12500,00р. |  | Май 2022г. |  | Статья 125 Статья 325 Статья 325 Статья 325 |  |
| 20 | 60-00/09-50 28.03.2022г | б)Кран трехходовой латунный для манометра 11б18бк Ду15 внутр.G1/2” / внутр.G1/2” (20шт); в)Шаровой кран 11б27п1 Ру16 муфта-муфта/рычаг Ду15 (50шт) Ду20 (50шт) Ду25 (25шт) Ду32 (15шт); г)Фторопласт-а ф30 (круглый) (5кг); д)Электродержатель Handy 200 (200А) для ММА-сварки ESAB (2шт); е)Клемма заземления КЗ-31 КОРД СВ000000838 (2шт); ё)Паронит листовой ПОН-Б 1,5х1560х1030 (10кг) | 6000,00р. 10000,00р. 12500,00р. 10000,00р. 10500,00р. 5000,00р. 2000,00р. 1000,00р. 1000,00р. |  | Май 2022г. |  | Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 пр |  |
| 21 | 60-00/09-53 28.03.2022г | а)Ручка к напильникам 140мм (20шт); б)Черенок к швабре (20шт); в)Щетка сметка капроновая (20шт) | 900,00р. 1000,00р. 800,00р. |  | Май 2022г. |  | Статья 336 пр Статья 336 пр Статья 336 пр |  |
| 22 | 60-00/09-52 28.03.2022г | а)Полотно ножовочное (30шт); б)Круг отрезной по металлу ф125х1,2х22 (50шт) | 900,00р. 2000,00р. |  | Май 2022г. |  | Статья 108 Статья 108 |  |
| 23 | 60-00/09-51 28.03.2022г | а)Кран стальной NAVALSTEAMсварка-сварка Ду150 Ру25 с редуктором (1шт); б)Кран стальной NAVALSTEAM сварка-сварка Ду200 Ру25 с редуктором (1шт); в)Заглушка фланцевая АТК 24.200.02-90 Ду32 Ру16 (2шт) Ду40 Ру16 (3шт) Ду50 Ру16 (3шт) Ду50 Ру25 (1шт) Ду80 Ру25 (1шт) Ду80 Ру16 (1шт) Ду150 Ру16 (1шт); д)Насос КМ 80-50-200 с эл.двигателем 15кВт (1шт) | 55000,00р. 105000,00р. 900,00р. 1500,00р. 1800,00р. 670,00р. 3600,00р. 850,00р. 2800,00р. 45000,00р. |  | Май 2022г. |  | Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 пр Статья 126 з/п |  |

Начальник теплоцеха                                                                                      А.А.Пищаев

Составила

Бондаренко Е.Н.