**План закупки материалов и услуг на 2018 г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование МЦ | Бюджет закупки, тыс.руб (без НДС) | График закупки по месяцам (кол-во) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Соль (тн) | 557,43 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 |
| Солерастворитель С-1,0-1,0 | 120,0 |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка стальная 30с964нж Ду400 Ру25 с электроприводом | 250,0 |  |  |  | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос центробежный погружной моноблочный «ГНОМ 25-20» | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |
| Задвижка стальная 30с964нж Ду300 Ру25 с электроприводом  | 200,0 |  |  |  |  | 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Задвижка стальная 30с41нж Ру16 | 144,0 |  |  |  |  |  | 18 шт |  |  |  |  |  |  |
| Клапан предохранительный Т-31м-3 и Т-32м-3  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2шт. |  |  |  |  |
| Вентиль 15с22нж Ру40 | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 26шт. |  |  |  |  |  |
| Дренажный насос КМ80-50-200 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2шт |  |  |  |  |
| Дренажный насос КМ50-32-200  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2шт. |  |  |  |  |
| Насос горячей воды 1Д315-50 без двигателя | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1шт. |  |  |  |
| Бензиновая мотопомпа ROBIN SUBARU PTG208ST | 40,0 |  |  | 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект для мотопомп 2”№2 | 5,0 |  |  | 1комп. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнализатор Сейтрон | 24,0 |  | 3шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физико-химическая ячейка для приборов типа ССОУ-1 ИБЯЛ  | 19,50 |  |  | 3шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дифманометр уровнемер ДСП-4Сг-М1  | 35,0 |  |  | 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Светодиодный светильник Jazzway PWP | 28,0 |  |  |  | 20шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ГОСТ 10704-91ф57х3,5  | 20,0 |  |  |  | 260кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ГОСТ 10704-91ф76х3,5 –на сумму  | 20,0 |  |  |  | 350кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ГОСТ 10704-91ф89х4,0 | 25,0 |  |  |  | 440кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ГОСТ 10704-91ф108х4,0  | 30,0 |  |  |  | 550кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ГОСТ 10704-91ф159х4,5 | 50,0 |  |  |  | 1,1тн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь листовая ГОСТ 14637-89 | 30,0 |  |  |  |  | 705кг |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголок стальной ГОСТ 8509-93 –на сумму (май 2018г.) | 23,0 |  |  |  |  | 325кг |  |  |  |  |  |  |  |
| Швеллер стальной 10п ГОСТ 8240-97 | 22,0 |  |  |  |  | 315кг |  |  |  |  |  |  |  |
| Плита перекрытия | 90,0 |  |  |  |  |  | 40шт |  |  |  |  |  |  |
| Метизы (болт, гайка) | 30,0 |  |  |  |  |  | 0,3 тн |  |  |  |  |  |  |
| Запорная арматура  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 30 шт. |  |  |  |  |  |
| Пускатели ПМ12  | 7,88 |  | 5шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран шаровой Ду15 Ру16 11б27п1 | 2,34 |  | 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подшипники шариковые однорядные, упорные | 8,25 |  | 25 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паронит ПМБ, ПОН | 65,13 |  |  | 501 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фотодатчик ФД-02 (ИК) | 13,5 |  |  | 5шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тягонапоромер дифференциальный жидкостный ТДЖ | 12,5 |  |  | 10шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометр стеклянный СП2 | 3,0 |  |  | 20шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термосопротивление КТПТР-01-50П  | 6,6 |  |  |  | 3шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Манометр ацетиленовый ТМ 210Р | 1,55 |  |  |  | 10шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроды ESAB L-350мм, L-450мм | 20,0 |  |  |  | 100кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смазка Starplex ЕР-2 | 20,0 |  |  |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Жидкость РЖ-8 | 18,0 |  |  |  |  | 200кг |  |  |  |  |  |  |  |
| Тех пластина ТМКЩ-С 720х720х2мм, 720х720х3мм, 720х720х5мм | 6,0 |  |  |  |  | 25шт (60кг) |  |  |  |  |  |  |  |
| Термометр манометрический показывающий электроконтактный газовый ТГП-100Эк-М1 | 21,6 |  |  |  |  | 3шт |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель КГ 4х2,5 | 20,0 |  |  |  |  |  | 200пм. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель ВВГ 3х2,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 200пм. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель КГ 3х2,5 | 16,0 |  |  |  |  |  | 200пм. |  |  |  |  |  |  |
| Кабель ВВГ 3х1,5 | 10,0 |  |  |  |  |  | 200пм |  |  |  |  |  |  |
| Пьезоэлектрический преобразователь ПЭП 3-4 | 12,6 |  |  |  |  |  | 3комп |  |  |  |  |  |  |
| Дифманометр ДМ-3583М | 15,0 |  |  |  |  |  | 1шт |  |  |  |  |  |  |
| Лента диаграммная №1757 | 6,3 |  |  |  |  |  | 180шт |  |  |  |  |  |  |
| Узел пишущий специальный УПС | 24,2 |  |  |  |  |  | 280шт |  |  |  |  |  |  |
| Хомуты 20-32, 12-22, 16-25, 25-40, 32-50 | 3,80 |  |  |  |  |  |  | 95шт |  |  |  |  |  |
| Кран шаровой 11б24п1 Ду15, Ду20, Ду25 | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 30шт |  |  |  |  |  |
| Дифманометр уровнемер ДСП-4Сг-М1 | 34,7 |  |  | 1шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2776,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

План закупки услуг сторонними организациями на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Бюджет закупки, тыс.руб (без НДС) | Срок выполнения |
| Экспертиза качества топлива | 162 | ежемесячно |
| Экспертиза промышленной безопасности трубопровода пара (связи коллекторов)  | 30 | .06.2018 |
| Экспертиза промышленной безопасности парового котла № 4 с Экономайзером  | 80 | 10.2018 |
| Экспертиза промышленной безопасности парового котла №6 с экономайзером | 80 | 09.2018 |
| Экспертиза промышленной безопасности парового котла №7 с экономайзером | 80 | 12.2018 |
| Техническое освидетельствование фильтра газового ФГ-45-200-1,2 (НОиВО. ТД) | 20 | 09.2018 |
| Экспертиза промышленной безопасности мазутной емкости № 2  | 100 | 07.2018 |
| Экспертиза промышленной безопасности мазутной емкости № 3 | 100 | 07.2018 |
| Расчеты и экспертиза расчетов нормативов (НУР) | 130 | 09.2018 |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 79,7 м.  | 200 | 09.2018 |
| Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы 98,4 м. | 230 | 09.2018 |
| ИТОГО | 1212 |  |