Перечень ТМЦ поставленных в 2024 году (теплоцех)

|  | № заявки | Наименование | Бюджет закупки | Дата получения со склада | Срок поставки по заявке | Статья ремонтов | Стоимость по тендеру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Э60-00/316 21.11.2023г | Бензин АИ-92 (150кг) | 11700,00 | 01.2024г | Январь 2024г | Статья 103 топливо | 9178,50 |
|  | Э60-00/331 30.11.2023г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,00 | 02.2024г | Февраль 2024г | Статья 103 | 10348,20 |
|  | Э60-00/315 21.11.2023г | Соль январь-0т февраль-15т март-15т | 189918,00 | 02.2024г 03.2024г | Февраль-март 2024г | Статья 001 | 189918,00 |
|  | Э60-00/338 30.11.2023г | Насос КМ65-50-125 с эл.двигателем 4кВт (2шт) | 44000,00 | 03.04.2024г | Февраль-март 2024г | Статья 126 з/п | 69566,66 |
|  |  | Кабель ВВГ 3х1,5 (200пм); | 10000,00 | 12.04.2024г |  | Статья 126 пр | 9406,00 |
|  |  | Кабель ВВГ 3х2,5 (200пм); | 10000,0 | 12.04.2024г |  | Статья 126 пр | 14630,00 |
|  |  | Кабель КГ 4х2,5 (200пм); | 12000,00 | 12.02.2024г |  | Статья 126 пр | 20800,00 |
|  |  | Уплотнитель со скотчем самоклеящийся, пенополиэтилен «Сибртех» (белый 14м) (5шт); | 1750,00 | 28.03.2024г |  | Статья 126 пр | 700,00 |
|  |  | Двигатель 2дстр-135-4.5-136 380В (1шт); | 20000,00 | 06.03.2024г |  | Статья 126 з/п | 19200,00 |
|  |  | Труба нержавеющая бесшовная AISI304 наружный диаметр-14мм, толщина стенки-3мм (10кг) (9кг); | 6000,00 | 25.04.2024г |  | Статья 126 сырье | 17991,70 |
|  |  | Труба нержавеющая бесшовная AISI304 наружный диаметр-12мм, толщина стенки-2,5мм (10кг) (11кг | 5000,00 | 25.04.2024г |  | Статья 126 сырье | 19691,70 |
|  |  | Проволока для газовой сварки СВ-08А диаметр-3мм, длина-0,9м (30кг) | 13260,0 | 26.03.2024г |  | Статья 126 сырье | 3834,90 |
|  | Э60-00/337 30.11.2023г | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА D IEK (10шт); | 1500,00 | 01.04.2024 | Март 2024г | Статья 325 | 1649,50 |
|  |  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 20А 4,5кА D IEK (10шт) | 1600,00 | 01.04.2024г |  | Статья 325 з/п | 1832,90 |
|  |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 10А 4,5кА D IEK (5шт); | 3500,00 | 01.04.2024г |  | Статья 325 з/п | 2766,10 |
|  |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А 4,5кА D IEK (5шт); | 4000,00 | 01.04.2024г |  | Статья 325 з/п | 2684,60 |
|  |  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 32А 4,5кА D IEK (5шт); | 4500,00 | 01.04.2024г |  | Статья 325 з/п | 2748,50 |
|  |  | Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ-УЗ-16А (5шт) | 10000,00 | 01.04.2024г |  | Статья 125 з/п | 7927,60 |
|  | Э60-00/003 16.01.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,00р (9873,00) | 03.2024г | Март 2024г | Статья 103 |  |
|  | Э60-00/013 18.01.2024г | Определитель утечки газа 400мл (баллон) аэрозоль WELCON Leak (10шт) | 14000,00 | 31.05.2024 | Март 2024г | Статья 102 | 10762,00 |
|  |  | Смазка высокоэффективная универсальная Delo Starlex ЕР2 (ведро по 18кг 1шт | 12000,00 | 31.05.2024г |  | Статья 102 | 26166,4 |
|  |  | Смазка «Тщмфлон» НГ 220 (ведро 10кг) ТУ0254-030-76643964-05 (1шт | 20000,00 | 22.04.2024г |  | Статья 102 | 19202,82 |
|  |  | Сальниковая набивка АФТ 10х12 ГОСТ 5152-87 (20кг | 14000,0 | 24.04.2024г |  | Статья 125 пр | 20640,00 |
|  | 60-00/08 05.02.2024г | Элемент питания GP Super «пальчиковые» АА LR(32шт) | 1500,00 | 05.06.2024г | Март 2024г | Статья 336 п | 593,28 |
|  |  | Элемент питания GP Super «мизинчиковые» ААА LR03 (24шт); | 1000,00 | 05.06.2024г |  | Статья 336 пр | 447,96 |
|  |  | Реле импульсной сигнализации НПО Техносфера РИС-ЭЗМ (8шт); | 18000,00 | 13.06.2024г |  | Статья 126 з/п | 28000,0 |
|  |  | Головка триммерная VERTEX левая резьба М12 (3шт) | 2500,00 | 29.05.2024г |  | Статья 336 пр | 2474,97 |
|  |  | Блок питания 10ВР220 24D(24В) (5шт); | 5000,00 | 24.04.2024г |  | Статья 336 пр | 3165,50 |
|  |  | Измеритель технологических параметров Овен ИТП-14.ЗЛ.Щ9.К (2шт); | 15000,00 | 27.03.2024г |  | Статья 336 инв | 14538,00 |
|  |  | Насос ручной с деревянной ручкой НР-38400, велонасос, велосипедный, черный «Автостор» (1шт); | 900,00 | 24.05.2024г |  | Статья 125 з/п | 1263,41 |
|  |  | Аккумулятор Neovolt для ФП-22 200мАh (в комплекте 2шт-1компл) | 3000,00 | 05.07.2024г |  | Статья 336 инв | 4064,44 |
|  |  | Фонарь налобный аккумуляторный ЭРА CREE(2шт) | 1800,00 | 12.04.2024г |  | Статья 336 инв. | 1248,34 |
|  | 60-00/06 05.02.2024г | Лампа светодиодная шарик Е27 15W 4000К (50шт) | 4500,00 | 27.03.2024г | Март 2024г | Статья 125 пр | 2668,50 |
|  |  | Лампа светодиодная шарик Е27 12W 4000К (50шт); | 4500,00 | 15.03.2024г |  | Статья 325 пр | 2339,00 |
|  |  | Лампа светодиодная 20W 230V Е27 2700К (48шт) (2шт); | 5000,0 | 15.03.2024г |  | Статья 125 пр | 2946,20 |
|  |  | г)Лампа светодиодная Led Е27 12Вольт 6Вт (30шт); | 10500,0 | 04.04.2024г 15.03.2024г |  | Статья 325 пр | 1074,90 |
|  |  | Лампа светодиодная Led Е27 12Вольт 10Вт (20шт); | 8000,00 | 15.03.2024 |  | Статья 325 пр | 633,40 |
|  |  | Светильник герметичный под светодиодную лампу ССП-456 2х18Вт 230В LED-T8 G13 IP65 1200мм LLT (20шт); | 18000,00 | 20.03.2024 |  | Статья 325 пр | 11842,40 |
|  |  | Лампа светодиодная Ecola T8 Premium G13 LED 21W 220V 6500R с поворотными цоколями (матовое стекло) 1213х26 (50шт); | 10000,00 | 15.03.2024 |  | Статья 325 пр | 8204,50 |
|  |  | Лампа светодиодная JazzWay 20Вт 13G Т8 6500К 1600Лм матовая 220В трубчатая 1200мм PLED 1200х26мм (50шт) | 12500,00 | 27.03.2024 |  | Статья 325 пр | 5431,00 |
|  |  | Светодиодная энергосберегающая лампа Uniel Venturo LED-M88-150W/DW/E40/FR ALV01 WH UL-00000538 (10шт) | 70000,00 | 20.03.2024г |  | Статья 325 пр | 62131,10 |
|  | 60-00/05 05.02.2024г | а)Задвижка чугунная с обрезиненным клином фланцевая 30ч39р Ду50 Ру16 СИБЗТА (6шт); | 18000,00 | 27.05.2024г | Март 2024г | Статья 126 пр | 12499,98 |
|  |  | б) Задвижка чугунная с обрезиненным клином фланцевая 30ч39р Ду80 Ру16 СИБЗТА (4шт); | 16000,0 | 27.05.2024г |  | Статья 126 пр | 21213,32 |
|  |  | в)Подшипник шариковый радиальный сферический 2-х рядный самоустанавливающийся 1608 ГПЗ (Г) (5шт); | 8500,0 | 16.05.2024г |  | Статья 125 | 3500,00 |
|  |  | д)Электродвигатель АИР132S4 IM1081 (ВЗ) IPУХЛ2, 3-х фазный 220/380В, 50Гц, 1500об/мин, 7,5кВт (1шт); | 15000,00 | 26.04.2024г |  | Статья 126 з/ | 30813,33 |
|  |  | е)Отводы: Ду15 (10шт) | 800,00 | 27.05.2024 |  | Статья 126 пр | 259,20 |
|  |  | Ду25 (10шт) | 950,00 |  |  |  | 405,00 |
|  |  | Ду32 (10шт) | 1300,00 |  |  |  | 582,50 |
|  |  | Ду57 (10шт) | 1500,00 |  |  |  | 1548,30 |
|  |  | Ду76 (5шт) | 1350,00 |  |  |  | 1329,15 |
|  |  | Ду89 (5шт) | 1250,00 |  |  |  | 2061,25 |
|  |  | Ду100 (5шт) | 3500,00 |  |  |  | 2750,00 |
|  |  | Ду159 (10шт) | 9000,00 |  |  |  | 14053,30 |
|  | 60-00/04 05.02.2024г | Клапан (вентиль) 15нж54бк на давление от 0-16мПа, присоеденительная резьба М20х1,5 (20шт) | 136000,00 | 28.05.2024г | Март 2024г | Статья126 пр | 81005,00 |
|  |  | Кран шаровый ALSO КШ.М.015.40-01 Ду15 Ру40 резьбовой (10шт); | 15000,00 | 28.05.2024г |  | Статья 126 пр | 7952,75 |
|  |  | Кран шаровый БИВАЛ КШТ Ду15 (БИВАЛ КШТ.11.15.40.р/р) (10шт); | 15000,00 | 28.05.2024г |  | Статья 126 пр | 22341,70 |
|  |  | Шаровый кран Naval 274153 на пар резьбовой Ду15 Ру40 (2шт); | 16000,00 | 12.09.2024г |  | Статья 126 пр | 35575,16 |
|  |  | Автоматический выключатель АП 50Б-ЗМТ-УЗ-16А (5шт); | 10000,00 | 24.04.2024г |  | Статья 126 з/п | 7927,60 |
|  |  | Автоматический выключатель АП 50Б-ЗМТ-УЗ-25А (3шт); | 6000,00 | 24.04.2024 |  | Статья 126 | 4771,65 |
|  |  | Клапан (вентиль) запорный Ду20 Ру63 Ру64 (1шт); | 36000,00 | 27.05.2024 |  | Статья 126 пр | 4771,65 |
|  |  | Колодка рабочая опорно-упорного подшипника к компрессору К-250-61-1 (2компл-16шт); | 46000,00 | 20.05.2024г |  | Статья 126 з/п | 89600,00 |
|  |  | Цемент «Портланд» М-400 с пуццоланом Евроцемент 400плюс (мешок по 50кг) (250кг-5шт) | 3000,00 | 24.04.2024г |  | Статья 126 пр | 4500,00 |
|  | 60-00/18 29.02.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,00 | 04.2024г | Апрель 2024г | Статья 103 | 10443,60 |
|  | 60-00/17 29.02.2024г | Соль апрель – 8т май – 4т июнь – 4т | 101289,6 | 04.2024г 05.2024г 06.2024г | Апрель-июнь 2024г | Статья 001 | 101289,60 |
|  | 60-00/26 11.03.2024г | а)Кран шаровый муфтовый латунный рычажковый резьбовой Ду32 Ру15 Ру16 в.в. (8шт); | 3600, | 27.05.2024г | Апрель 2024г | Статья 325 пр | 5663,36 |
|  |  | б)Кран шаровый муфтовый латунный рычажковый резьбовой Ду50Ру40 Ру16 в.в. (5шт); | 3000,00 | 27.05.2024г |  | Статья 325 пр | 8252,90 |
|  |  | в)Хомут червячный 32 35х50 ширина-10мм (усиленные) (20шт); | 1600,00 | 23.08.2024г |  | Статья 325 з/п | 1224,60 |
|  |  | г)Хомут червячный 40х60 (усиленные) (20шт) | 2000,00 | 23.08.2024г |  | Статья 325 з/п | 1249,80 |
|  |  | д)Хомут червячный 50х70 ширина-10мм (усиленные) (20шт); | 2600,00 | 23.08.2024г |  | Статья 325 з/п | 1614,60 |
|  |  | е)Хомут червячный 60х80(усиленные) (20шт) | 4000,00 | 23.08.2024г |  | Статья 325 з/п | 1704,60 |
|  | 60-00/29 11.03.2024г | а) Резьба стальная ГОСТ 3262-75 ½" (Ду15) (50шт) | 2500,0 | 27.05.2024г | Апрель 2024г | Статья 126 пр | 466,50 |
|  |  | ¾" (Ду20) (50шт) | 3500,00 |  |  |  | 596,00 |
|  |  | 1" (Ду25) (50шт) | 4250,00 |  |  |  | 829,00 |
|  |  | 1 ¼" (Ду32) (50шт | 4950,0 |  |  |  | 1162,50 |
|  |  | 1 ½" (Ду40) (50шт) | 8850,00 |  |  |  | 1687,50 |
|  |  | 2" (Ду50) (50шт) | 9500,00 |  |  |  | 2441,50 |
|  |  | б)Сгон стальной ГОСТ 8969-75 ½" (Ду15) (25шт) | 1250,00 | 27.05.2024г |  | Статья 126 пр | 483,25 |
|  |  | ¾" (Ду20) (25шт) | 1375,00 |  |  |  | 604,25 |
|  |  | 1" (Ду25) (25шт) | 1500,00 |  |  |  | 985,50 |
|  |  | 1 ¼" (Ду32) (25шт | 1875,00 |  |  |  | 1379,25 |
|  |  | 1 ½" (Ду40) (25шт) | 2250,00 |  |  |  | 1929,25 |
|  |  | 2" (Ду50) (25шт) | 3000,00 |  |  |  | 2470,75 |
|  |  | в)Муфта стальная ГОСТ 8966-75 ½" (Ду15) (25шт) | 1375,00 | 27.05.2024г |  | Статья 126 пр | 720,75 |
|  |  | ¾" (Ду20) (25шт | 1425,00 |  |  |  | 975,00 |
|  |  | 1" (Ду25) (25шт) | 1625,00 |  |  |  | 1312,50 |
|  |  | 1 ¼" (Ду32) (25шт) | 1950,00 |  |  |  | 1516,75 |
|  |  | 1 ½" (Ду40) (25шт) | 2375,00 |  |  |  | 4062,50 |
|  |  | 2" (Ду50) (25шт) | 2875,00 |  |  |  | 5608,25 |
|  |  | г)Контрагайка ГОСТ 8968-75 ½" (Ду15) (25шт) | 1250,00 | 27.05.2024г |  | Статья 126 пр | 883,25 |
|  |  | ¾" (Ду20) (25шт) | 2225,00 |  |  |  | 998,00 |
|  |  | 1" (Ду25) (25шт) | 2250,00 |  |  |  | 1823,00 |
|  |  | 1 ¼" (Ду32) (25шт) | 2375,00 |  |  |  | 2625,0 |
|  |  | 1 ½" (Ду40) (25шт) | 2500,00 |  |  |  | 3079,25 |
|  |  | 2" (Ду50) (25шт) | 2875,00 |  |  |  | 4241,75 |
|  |  | д)Бочонок стальной ГОСТ 6357-81 ½" (Ду15) (25шт) | 1625,0 | 27.05.2024г |  | Статья 126 пр | 285,50 |
|  |  | ¾" (Ду20) (25шт) | 1750,00 |  |  |  | 352,00 |
|  |  | 1" (Ду25) (25шт | 1925,00 |  |  |  | 529,25 |
|  |  | 1 ¼" (Ду32) (25шт) | 2000,00 |  |  |  | 729,25 |
|  |  | 1 ½" (Ду40) (25шт) | 2350,0 |  |  |  | 939,50 |
|  |  | 2" (Ду50) (25шт) | 2500,00 |  |  |  | 1343,75 |
|  | 60-00/59 от 26.03.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,0 | 05.2024г | Май 2024г | Статья 103 | 10443,60 |
|  | 60-00/63 от 29.03.2024г | Катионит КУ-2-8 высший сорт эффективный размер зёрен не менее 0,4-0,55мм ГОСТ 20298-74 (2000кг) | 384000,00 | 06.06.2024г | Июнь 2024г | Статья 102 пр | 462440,00 |
|  | 60-00/127 от 24.04.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,00 | 06.2024г | Июнь 2024г | Статья 103 | 11014,20 |
|  | 60-00/165 от 30.05.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,00р |  | Июль 2024г | Статья 103 | 11700,00 |
|  | 60-00/166 от 30.05.2024г | Соль июль-6т август-6т сентябрь-7т | 120281,40 | 07.2024г 08.2024г 09.2024г | Июль-Сентябрь 2024г | Статья 001 | 120281,4 |
|  | 60-00/191 от 11.06.2024г | а)Комплект резиновых лепестков для муфты 1ФУУ80 (в комплекте 8шт) (2компл); | 30000 | 12.09.2024г | Август 2024г | Статья 126 з/п | 27000,00 |
|  |  | в)Манжета фторопластовая на коленвал 1ФУУ80 (2шт); | 3400,00 | 12.09.2024г |  | Статья 126 з/п | 2400,00 |
|  |  | г)Комплект шатунных вкладышей стандарт Газель Волга УАЗ ВК24-1000 104СТД (4шт); | 2800,00 | 15.07.2024г |  | Статья 126 з/п | 2240,00 |
|  |  | д)Брезент ГОСТ 15530-93 ширина-90см, длина-50м, плотность-480г/м2 арт.11293ОП (50п.м.) (80п.м.) | 4500,00 | 28.08.2024г |  | Статья 126 пр | 9000,00 |
|  | 60-00/189 от 11.06.2024г | а)Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ВГ (III) ф50 (горячая вода) ГОСТ 18698-79 (6м) (20м); | 2700,00 | 23.08.2024г | Август 2024г | Статья 125 пр | 15700,00 |
|  |  | б)Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Г ф16 (сжатый воздух) ГОСТ 18698-79 (40м); | 6000,00 | 23.08.2024г |  | Статья 125 пр | 9828,00 |
|  |  | в)Рукав ВГ (III) 6.3-20-31 20-33-10 ГОСТ 18698-79 (20м); | 6000,00 | 26.08.2024г |  | Статья 125 пр | 6380,00 |
|  |  | г) Рукав ВГ (III) 6.3-16-27 16-28-10 ГОСТ 18698-79 (20м); | 5400,00 | 26.08.2024г |  | Статья 125 пр | 4914,00 |
|  |  | д) Рукав ВГ (III) 18-31-10 ГОСТ 18698-79 (20м) | 5400,00 | 26.08.2024г |  | Статья 125 пр | 5900,00 |
|  | 60-00/190 от 11.06.2024г | а)Полотно ножовочное по металлу, сталь (300мм 25х6ВФ) РОС 40190 (39шт); | 690,0 | 11.07.2024г | Август 2024г | Статья 108 пр | 688,74 |
|  |  | б)Редуктор ацетиленовый Redius БАО-5-4 (1шт); | 3000,00 | 27.09.2024г |  | Статья 102 пр | 1648,33 |
|  |  | в)Редуктор кислородный Redius БКО-50-4 (2шт); | 5000,00 |  |  | Статья 102 пр | 4150,00 |
|  |  | г)Редуктор пропановый Redius БПО-5-4 (2шт); | 4800,00 |  |  | Статья 102 пр | 3360,00 |
|  |  | д)Углекислотный регулятор Redius У-30-КР2-м (1шт); | 3000,00 |  |  | Статья 102 пр | 2084,17 |
|  |  | е)Пассатижи SHTOK 1000В 200мм, арт.08101 (2шт) | 1300,00 | 19.12.2024г |  | Статья 108 инстр | 1491,66 |
|  | 60-00/222 01.07.2024г | Аргон (12,8м3 – 2 баллона) | 1280,00 | 23.08.2024г | Август 2024г | Статья 102 пр | 1020,16 |
|  | 60-00/217 01.07.2024г | Бензин АИ-92 (150кг) (180кг) | 11700,00 | 08.08.2024г | Август 2024г | Статья 103 | 7452,00 |
|  | 60-00/228 04.07.2024г | Гидроантрацит фр.3,0-6,0мм (3т) | 130000,0 | 28.08.2024г | Август 2024г | Статья 102 пр | 122430,00 |
|  | 60-00/250 17.07.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,00 |  | Сентябрь 2024г | Статья 103 | 9039,60 |
|  | 60-00/337 17.09.2024г | Соль (10т) | 97100,0 | 10.2024г | Октябрь 2024г | Статья 001 | 97100,00 |
|  | 60-00/311 05.09.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) | 11700,00 | 10.2024г | Октябрь 2024г | Статья 103 | 10634,40 |
|  | 60-00/355 01.10.2024г | Бензин АИ-92 (180кг) (210кг) | 11700,00 | 11.2024г | Ноябрь 2024г | Статья 103 | 12406,80 |
|  | 60-00/361 02.10.2024г | Огнетушитель ОУ-5 (4шт) | 5600,00 | 19.12.2024г | Ноябрь 024г | Статья 460 инв | 7332,36 |
|  | 60-00/376 09.10.2024г | Соль (16т) | 155360,00 | 12.2024г | Декабрь 2024г | Статья 001 | 155360,00 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 3 977 891,74 |

Начальник теплоцеха                                                                                      А.А.Пищаев

Составила

Бондаренко Е.Н.